УТВЕРЖДЕНА

Решением Совета

Инкинского сельского

поселения

от  19.01.2018 № 1

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО

РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ИНКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2018 – 2032 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы: | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Инкинское сельское поселение» на период до 2032 года |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы: | Администрация Инкинского сельского поселения |
| Цель Программы: | Целью Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Инкинское сельское поселение» является качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования, а также повышение качества жизни населения за счет реализации мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры |
| Задачи Программы: | 1.Обеспечить полное удовлетворение перспективного спроса на коммунальные ресурсы при соблюдении на всем периоде нормативных требований по наличию резервов мощности. 2.Обеспечить нормативную экологическую безопасность населения. 3. Обеспечить доступность для населения и бюджета муниципального образования «Инкинское сельское поселение» расходов на коммунальные услуги. 4. Обеспечить стандарты параметров комфорта, установленные Постановлением Правительства России от 6 мая 2011 г. №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 5. Обеспечить переход от продажи населению условных расчетных физических объемов коммунальных ресурсов к преимущественной продаже ресурсов на основе измерений их потребления. 6. Обеспечить надежность поставки коммунальных ресурсов. 7. Повысить эффективность использования коммунальных ресурсов. 8. Повысить эффективность систем коммунальной инфраструктуры. |
| Целевые показатели Программы: | Система теплоснабжения: - аварийность системы теплоснабжения – 0,03 ед./км; - уровень потерь тепловой энергии при транспортировке потребителям не более 4,2%; - удельный вес сетей, нуждающихся в замене 10%; - обеспеченность потребителей приборами учета 100%. Система водоснабжения: - аварийность системы водоснабжения – 0,03 ед./км; - износ системы водоснабжения не более 30%; - соответствие качества питьевой воды установленным требованиям на 100%; - удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 10%; - доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре 100%; - обеспеченность потребителей приборами учета 70%. Система водоотведения: - аварийность системы водоотведения – 0,03 ед./км; - износ системы водоотведения не более 20%; - соответствие качества сточных вод установленным требованиям на 100%; - удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 20%; - доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре 90%. Система газоснабжения: - обеспечение потребителей услугой газоснабжения, газификация населенных пунктов поселения. Система утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов: - обеспечение бесперебойной утилизации на территории |
| Сроки и этапы реализации Программ | Сроки реализации программы: 2018-2032 годы |
| Объем и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программных мероприятий за период 2018-2032 гг. будет определен позднее в зависимости от выбранного сценария развития в рамках реализации генерального плана развития муниципального образования К источникам финансирования программных мероприятий относятся: - федеральный бюджет; - бюджет Томской области; - бюджет муниципального образования «Инкинское сельское поселение»; - средства предприятий; - прочие источники финансирования. Объемы финансирования комплексной программы за счет средств областного и местного бюджетов ежегодно будут уточняться исходя из возможностей бюджетов на соответствующий финансовый год. Общий объем инвестиций составляет 112116,16 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы (к 2032 году): | Обеспеченность и потребность застройки поселения: - развитая инженерная инфраструктура; - развитая транспортная инфраструктура; - увеличение зоны зеленых насаждений специального назначения; - увеличение жилищного фонда, согласно потребности. Система теплоснабжения: - обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии от источника до потребителя; - улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения; - обеспечение энергосбережения; - снижение уровня потерь тепловой энергии к 2032 г.; - обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности. Система водоснабжения: - обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя; - улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения; - обеспечение энергосбережения; - снижение уровня потерь и неучтенных расходов воды к 2032 г.; - обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности. Система водоотведения: - обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности; - повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения; - уменьшение техногенного воздействия на среду обитания; - улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения; - обеспечение энергосбережения. Система электроснабжения: - обеспечение бесперебойной подачи электрической энергии от источника до потребителя; - улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе электроснабжения; - обеспечение энергосбережения; - обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе электроснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности. Система газоснабжения: - обеспечение бесперебойной подачи газа от источника до потребителя; - повышение надежности работы объектов газоснабжения; - обеспечение энергосбережения; - уменьшение техногенного воздействия на среду обитания; - обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе газоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности. Система утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов: - повышение уровня надежности и бесперебойности предоставляемой услуги; - улучшение экологической обстановки поселения. |

|  | - ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ - Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Инкинское сельское поселение». - Краткий анализ существующего состояния систем ресурсоснабжения муниципального образования «Инкинское сельское поселение». 1.1.1Описание существующей системы теплоснабжения с. Инкино Показатели системы теплоснабжения: - принятый график отопления 95/70; - протяженность тепловых сетей, м – 351,1; - тип прокладки сетей, м: надземная – 249,1; подземная – 102; - год ввода в эксплуатацию – 2007; - название обслуживающей организации – совместная деятельность. В Инкинском сельском поселении теплоснабжение социально значимых объектов осуществляется в основном от отдельно стоящих и встроенно-пристроенных котельных. В качестве основных видов топлива котельными используется уголь Кузнецкого угольного бассейна и дрова. Хранение угля осуществляется в открытых резервных и расходных складах, что увеличивает его влажность, снижает теплоту его сгорания за счет медленного окисления и ухудшает процесс горения. Объекты соцкульбыта (школа, дом культуры) обслуживает модульная котельная, построенная в 2007 году. В качестве основного оборудования используются котлы водогрейные древесно-угольного типа « КВЖ- ПД» и «КВВ-ПД». Потребители в жилищной сфере, предприятия и организации, расположенные в северо-западной, южной и восточной частях с. Инкино и на всей территории д. Пасека, п. Юрты обеспечиваются теплом от индивидуальных источников – печных установок и за счет использования электрических термоблоков на нужды отопления и горячего водоснабжения (ГВС). Таблица 1.1 Источник теплоснабжения с. Инкино Наименование теплового источника (котельная); Адрес теплового источника; Вид собственности; Наименование эксплуатирующей организации. Котельная с. Инкино; Томская область, Кол-пашевский район, с. Инкино, ул. Советская, 23; Теплоисточник, стоящий на балансе сельского поселения; Договор о совместной деятельности. Таблица 1.2 Характеристика котельных с. Инкино. Наименование; Единицы измерения; Котельная с. Инкнино. Отпуск тепловой энергии в сеть; Гкал/ч; 1. Потери тепловой энергии; Гкал/ч; 0,258. Мощность котельных; Гкал/ч; 1,375. Таблица 1.3 Потребители тепловой энергии централизованных источников теплоснабжения с. Инкино Наименование потребителей тепла; Отраслевая принадлежность; Отапливаемая площадь внутренних помещений. Потребители, финансируемые из бюджета муниципального района. МБОУ «Инкинская СОШ» ул. Советская, 15; образование; 1253,7. Администрация Инкинского СП, пер. Кооперативный, 11; муниципалитет; 1213,0. Административное здание ул.Советская, 17; прочие; 240,3. Административное здание ул.Советская, 17/1; прочие; 225,3. Столовая, ул.Советская, 17/2; образование. Таблица 1.4 Баланс потребления тепловой энергии централизованной системы теплоснабжения по типам потребителей Типы потребителей; Потребление тепловой энергии, Гкал/год. Котельная с. Инкино. Физические лица; 0. Юридические лица; 206,8. Всего; 206,8. Котельная, расположенная на территории с. Инкино, обеспечивают теплоснабжение потребителей объектов социально-экономического значения, собственные нужды и нужды сторонних потребителей. Котельная с. Инкино, ул. Советская, 23 В котельной установлены 4 котла: - 2 угольных водогрейных котла марки КВЖ-0,5,оба котла находятся в резерве. -2 угольных водогрейных котла марки КВЖт – 0,5, оба котла эксплуатируются в течение отопительного сезона. Общая производительность котельной согласно паспорту составляет – 1,375 Гкал/час. Теплоносителем на котельной является вода, с параметрами 75/50°С. Транспорт теплоносителя осуществляется сетевыми насосами, обеспечивающими циркуляцию сетевой воды. Давление в обратном коллекторе тепловой сети поддерживается с помощью подпиточных насосов. с. Копыловка Основные показатели системы теплоснабжения: - основной вид топлива – дрова; - резервный вид топлива – отсутствует; - схема теплоснабжения – двухтрубная, закрытая; - протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении – 116,6 м; - принятый график отопления 95/70; - вид прокладки в основном – подземная канальная; - отпуск тепловой энергии в централизованную сеть –503,6 Гкал/год; - потери тепловой энергии – 63,0 Гкал/год (12,5%); - полезный отпуск тепловой энергии – 440,6 Гкал/год. В с. Копыловка используется как централизованная, так и децентрализованная система теплоснабжения. На территории села действует одна муниципальная централизованная котельная, расположенная по адресу с. Копыловка, ул. Братьев Пановых, 8/2. Протяженность тепловых сетей котельной составляет 116,6 м. Централизованным теплоснабжением от котельной обеспечиваются МБУЗ «Копыловский ФАП», МКОУ «Копыловская СОШ», Административное здание, МКУ «Копыловский КДЦ». На котельной в качестве основного топлива используются дрова, резервное топливо отсутствует. Газификация на расчетный период не ожидается. Потребители в жилищной сфере, предприятия и организации, расположенные в северо-западной, южной и восточной частях с. Копыловка и на всей территории п. Зайкино обеспечиваются теплом от индивидуальных источников – печных установок и за счет использования электрических термоблоков на нужды отопления и ГВС. Объекты потребления тепловой энергии и теплоносителя в производственных зонах на территории с. Копыловка и п. Зайкино отсутствуют. Таблица 1.5 Характеристика котельной с. Копыловка Наименование; Единицы измерения; Котельная с. Копыловка. Установленная мощность; Гкал/ч; 0,4. Подключенная нагрузка; Гкал/ч; 0,2. Коэффициент использования мощности; 0,53. Протяженность сетей ГВС; м; -. Протяженность сетей отопления; м; 116,6. Степень износа сетей; %; 64. Потери в сетях; Гкал/ч; 0,011. Муниципальная котельная и тепловые сети с. Копыловка являются собственностью Инкинского сельского поселения и эксплуатируются по договору о совместной деятельности потребителями тепловой энергии. Работа централизованной котельной системы теплоснабжения не достаточно эффективна, имеет место большой износ оборудования. В целях повышения надежности и эффективности производства и передачи тепловой энергии, улучшения показателей тепловой экономичности, вывода из эксплуатации изношенных тепловых сетей, снижения себестоимости отпускаемой тепловой энергии, необходимо Администрации Инкинского сельского поселения разработать инвестиционную программу по реконструкции тепловых сетей котельной с. Копыловка. Таблица 1.6 Баланс потребления тепловой энергии от централизованных и нецентрализованных котельных с. Копыловка по типам потребителей Типы потребителей; Потребление тепловой энергии, Гкал/год. с. Копыловка; п. Зайкино. Физические лица; 0; 0. Юридические лица; 440,6; 0. Всего; 440,6; 0. Приборы коммерческого учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, имеются в с. Копыловка в организациях бюджетной сферы в количестве 2 ед. Потребности в установки новых приборов учета тепловой энергии нет. Основным показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергией потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Также показателями надежности являются показатель количества перебоев работы энергетического оборудования, данные о количестве аварий и инцидентов на сетях и производственном оборудовании. Крупных аварийных ситуаций на источниках и сетях теплоснабжения в 2015 г. не зафиксировано. Основной причиной аварий на тепловых сетях является физический износ трубопроводов, что приводит к увеличению аварийности и отключению потребителей на длительные сроки, росту тепловых потерь, и влечет за собой значительные материальные убытки. Рост аварийности сетей теплопроводов может быть обусловлен малыми темпами внедрения прогрессивных технологий, которые должны закономерно увеличивать срок службы и сокращать потери. Качество услуг по теплоснабжению определено в соответствии с Постановлением Правительства России от 6 мая 2011 г. №354 “О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов”. Основными показателями качества поставляемого ресурса являются: - продолжительность перерывов в снабжении тепловой энергией на цели отопления: - плановое окончание отопительного сезона – 15 мая; - плановое начало отопительного сезона – 15 сентября; - при ликвидации аварии продолжительность перерыва не превышает 4 часов. - В целом, условия для проживания на территории с. Копыловка можно охарактеризовать как благоприятные. Существующие проблемы системы теплоснабжения Копыловского сельского поселения: - высокая степень износа тепловых сетей; - повышенные потери тепла; - высокие тарифы на тепловую энергию. с. Иванкино Потребители в жилищной сфере, предприятия и организации, расположенные в с. Иванкино обеспечиваются теплом от индивидуальных источников – печных установок. Основной вид топлива – дрова. Резервный вид топлива – отсутствует. 1.1.2 Описание существующей системы водоснабжения с. Инкино Показатели системы водоснабжения: - мощность водопроводов и водозаборов, м3/год – 3216,08; - качество воды – техническая; - протяженность водопроводных сетей, п.м. – 1042,3; - материал – сталь; - износ, % – 45; - год ввода в эксплуатацию – 2005. Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности с. Инкино и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно–питьевого водоснабжения. В настоящее время основным источником хозяйственно–питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения с. Инкино, д. Пасека, п. Юрты являются подземные воды. Качество воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074–01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», превышен допустимый уровень железа, аммиака, марганца. Схема водоснабжения тупиковая. Схема водоснабжения с. Инкино: скважины– водонапорная башня – потребитель. В с. Инкино в 2017 году установлена модульная станция очистки воды по губернаторской программе «Чистая вода». В д. Пасека система водоснабжения упразднена, в каждом хозяйстве имеются индивидуальные скважины. Таблица 1.7 Перечень водозаборных скважин с. Инкино Наименование объекта; Техническое со-стояние; Год ввода в эксплуатацию. Водозаборная скважина (с. Инкино, пер. Маслозаводской 3/1); Глубина 53 м., Износ – 52%. Не используется; 1975. Водозаборная скважина (с. Инкино, ул. Советская, 21/1); Глубина 105 м., Износ – 0%.; 2005. Водозаборная скважина (с. Инкино, пер. Светлый, 6/1); Глубина 105 м., Износ – 48%.; 1986. Водозаборная скважина (с. Инкино, пер. Кедровый, 5/1); Глубина 53 м., Износ – 54%.; 1975. Водозаборная скважина (с. Пасека); Глубина 53 м., Износ-43%; 1975. Таблица 1.8 Технические характеристики сооружений на сетях с. Инкино Наименование; Тип; Год ввода в эксплуатацию; Техническое состояние. 1; 2; 3; 4. Водонапорная башня (с. Инкино, пер. Маслозаводской 3/1); деревянная; 1975; удовлетворительное; объем 48 м3, износ – 52%; не эксплуатируется. Водонапорная башня (с.Инкино, ул.Советская, 21/1); металлическая; 2005; отличное; объем 49 м3; износ- 0%. Колодец №1 (на участке водопроводной сети ул.Советская); ж/б кольца; люк с деревянной крышкой; 1987; удовлетворительное. Колодец №2 (на участке водопроводной сети ул.Советская); ж/б кольца, люк с чугун. крышкой; 1987; удовлетворительное. Колодец №3-водоразборная колонка (на участке водопроводной сети ул.Советская); колодец-бетон, кирпич, люк с чугунной крышкой; водоразборная колонка-сталь; колодец 1987; водоразборная колонка 2004; удовлетворительное. Колодец №4-водоразборная колонка (на участке водопроводной сети ул.Советская); колодец-бетон, кирпич, люк с чугунной крышкой; водоразборная колонка-сталь; колодец 1987; водоразборная колонка 2004; удовлетворительное. Колодец №5 (на участке водопроводной сети ул.Советская); ж/б кольца, люк с чугун. крышкой; 1987; удовлетворительное. Колодец №6-водоразборная колонка (на участке водопроводной сети ул.Советская); колодец-бетон, кирпич, люк с чугунной крышкой; водоразборная колонка-сталь; колодец 1987; водоразборная колонка 2004; удовлетворительное. Колодец №7-водоразборная колонка (на участке водопроводной сети ул.Советская); колодец-бетон, кирпич, люк с чугунной крышкой; водоразборная колонка-сталь; колодец 1987; водоразборная колонка 2004; удовлетворительное. Колодец №8-водоразборная колонка (на участке водопроводной сети ул.Советская); ж/б кольца; люк с деревянной крышкой; 1987; удовлетворительное. Камера №1 (на участке водопроводной сети по ул.Советская); кирпич; 1987; Камера осмотру не подлежит – завалена лесоматериалом. Камера №2 (на участке водопроводной сети по ул.Советская); Кирпич, люк с чугунной крышкой; 1987; удовлетворительное. Водонапорная башня № 69:232:0007:14:289 (с. Инкино, пер. Светлый, 6/1); деревянная; 1986; удовлетворительное; износ-48%; объем 28 м3. Колодец №1 (на участке водопроводной сети пер.Светлый); бетон, кирпич, люк с чугунной крышкой; 2004; хорошее. Колодец №2 (на участке водопроводной сети пер.Светлый); бетон, кирпич, люк с чугунной крышкой; 1988; хорошее. Водонапорная башня (с. Инкино, пер.Кедровый, 5/1); деревянная; 1975; удовлетворительное; износ-54%; объем 26 м3 , не используется. Система холодного водоснабжения находится в единой зоне эксплуатационной ответственности Администрации Инкинского сельского поселения в связи с отсутствием эксплуатирующей организации. В с. Инкино территории распространения вечномерзлых грунтов отсутствуют. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды Выводы: 1. Централизованная система водоснабжения повышает комфортность проживания населения. 2. Наличие водонапорной башни повышает надежность системы водоснабжения. 3. Тупиковая схема водоснабжения не обеспечивает постоянную циркуляции воды в сети, а также уменьшает надежность при транспортировке воды потребителя в аварийных ситуациях. 4. Водопроводная вода не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074–01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по показателям железа, хлорида, сухому остатку, цветности. 5. Водопроводная сеть на территории с. Инкино с износом 53-100%, имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки и замены стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов. с. Копыловка Основные показатели системы водоснабжения в 2017 г.: - количество водозаборов – 1 ед.; - конструкция водоразбора – ручная; - количество воды, отпускаемой всем потребителям – 6,92 тыс.м3 в год, в том числе по группам потребителей: - бюджетная сфера – 0,55 тыс.м3; - население – 6,37 тыс.м3; - коммунально-бытовое потребление холодной воды на одного жителя в среднем за год со-ставило 40 литр/сут. (при норме 95 литр/сут.), а горячее водоснабжение в поселении отсутствует; - трубопровод отсутствует. В состав системы водоснабжения Копыловки входят: - с. Копыловка: - артезианские скважины – 4 шт.; - водонапорные башни – 4 шт; - водовод диаметром до 100 мм; - водоразборные колонки; - пожарные гидранты; - шахтные колодцы; - индивидуальные скважины до 20 м. - п. Зайкино: - шахтные колодцы; - индивидуальные скважины до 20 м. Централизованное водоснабжение в с. Копыловка и п. Зайкино отсутствует. На территории действуют 1 одиночный водозабор. В данный момент большая часть водозаборов не имеют оформленных охранных зон. Износ основных водопроводных фондов составляет в среднем около 60 %. Водоснабжение промпредприятий ведется из собственных водозаборов. Водоснабжение на питьевые нужды осуществляется из шахтных колодцев. Гарантирующая организация отсутствует, так как население пользуется собственными источниками. Общественные колодцы обслуживаются силами Администрации Инкинского сельского поселения. Основными потребителями воды являются: население с. Копыловка, ряд объектов административного, социально-культурного и бытового назначения, промышленные предприятия. Баланс потребления холодной воды по типам потребителей приведен в таблице 1.9. Таблица 1.9 Баланс потребления холодной воды по типам потребителей Тип потребителя; Потребление холодной воды, тыс. м3. с. Копыловка; п. Зайкино. Физические лица; 6,50; 0,07. Юридические лица; 0,55; 0,00. Всего; 7,05; 0,07. После развития централизованной системы водоснабжения возникнет потребность в приборах учета холодной воды в количестве 5 ед. в организациях бюджетной сферы. Общедомовые приборы учета воды отсутствуют. Основными статьями затрат в себестоимости услуги водоснабжения являются затраты по статьям «фонд оплаты труда», «электроэнергия», «покупная вода», «обще эксплуатационные рас-ходы». За анализируемый период (2015-2017 гг.) удельный вес статей затрат на водоснабжение существенно не изменялся. Централизованная система водоснабжения отсутствует. В населенных пунктах для хозяйственных и питьевых целей используется вода из шахтных колодцев и индивидуальных скважин. Источники централизованного водоснабжения в с. Копыловка отсутствуют. Водопроводные сети отсутствуют. В связи с развитием с. Копыловка необходимо обеспечить население качественными услугами водоснабжения, пробурить две скважины и построить централизованную сеть водоснабжения. с. Иванкино Централизованное водоснабжение в с. Иванкино отсутствует. Источником водоснабжения с. Иванкино являются подземные воды из скважины: с.Иванкино – 1 скважина, 1 шахтный колодец. Качество холодной воды, подаваемой потребителю из скважины, не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» Состояния системы водоснабжения: -скважина построена в конце 60-х годов прошлого века, качество воды изначально не соответствовало нормам СаНПиН, повышенное содержание железа было видно невооружённым взглядом, какой-либо ремонт не имеет смысла. -шахтный колодец был построен в октябре 2010 года, вода, заполнившая колодец соответствует СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Но к концу января уровень воды снижается и вода становится непригодной для употребления в пищу (неприятный запах, замутнение) и лишь в конце мая колодец вновь наполняется водой пригодной для употребление в пищевых целях. Строительство шахтных колодцев не решает проблемы круглогодичного обеспечения потребителей качественной питьевой водой. Источники централизованного водоснабжения в с. Копыловка отсутствуют. Водопроводные сети отсутствуют. Гарантирующая организация отсутствует. Основными потребителями воды являются: население с. Иванкино. Воду население потребляет из водоразборной станции, соответствующей современным нормам. Обслуживание станции осуществляет Администрация Инкинского сельского поселения. 1.1.3 Описание существующей системы водоотведения 1. В населенных пунктах Инкинского сельского поселения централизованная система водоотведения отсутствует. 2. Отсутствуют сооружения биологической очистки жидких отходов во всех населенных пунктах Инкинского сельского поселения. 3. Территории существующей и проектируемой застройки сельского поселения необходимо подключить к централизованной системе хозяйственно бытовой канализации с передачей стоков на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и механическим обезвоживаниям осадка. 1.1.4 Описание существующей системы газоснабжения Показатели системы газоснабжение: Показатели отсутствуют. Централизованное газоснабжение в Инкинском сельском поселении отсутствует. 1.1.5 Описание существующей системы электроснабжения с. Инкино Основные показатели системы электроснабжения: Показатели отсутствуют. В настоящее время электроснабжение потребителей осуществляется от системы ОАО «ТРК». Электроснабжение бытовых потребителей и промышленных предприятий поселения осуществляется на напряжении 10 и 0,4 кВ. с шин распределительных понижающих подстанций (ПС) через трансформаторные подстанции 10/0,4кВ (в количестве 12 штук). Электрические сети напряжением 10кВ - 3-х проводные. Схема электроснабжения смешанная, выполненная проводом АС по опорам ВЛ. Электрические сети напряжением 0,4 кВ — четырех проводные. Схема электроснабжения смешанная, как открытого типа выполненная проводом А по опорам ВЛ, так и силовыми кабелями 0,4 кВ проложенными в земле. Оборудование на подстанциях находится в удовлетворительном состоянии. с. Копыловка Основные показатели системы электроснабжения в 2017 г.: - количество трансформаторных подстанций 160 кВ – 3 ед.; - протяженность воздушных линий ВЛ 10кВ – 1,295 км; - протяженность воздушных линий ВЛ 0,4кВ – 15,763 км; - электролинии уличного освещения – 5,481 км. Электроснабжение с. Копыловка осуществляется организацией МУП «Теплоэнергетик». Централизованное электроснабжение имеется только в с. Копыловка. В п. Зайкино централизованная система электроснабжения отсутствует. Электроэнергию жители п.Зайкино получают от бытовых электростанций и солнечных батарей. МУП «Теплоэнергетик» снабжает электрической энергией объекты, в том числе предприятия, население, общественные здания, уличное освещение. В настоящее время электроснабжение потребителей осуществляется от дизельной электростанции. Электроснабжение бытовых потребителей и промышленных предприятий поселения осуществляется на напряжении 10 и 0,4 кВ с ТП 400 кВ (ПС) через трансформаторные подстанции 160 кВ. Электрические сети напряжением 10 кВ – 3-х проводные. Схема электроснабжения смешанная, выполненная проводом АС по опорам ВЛ. Износ высоковольтных линий 10 кВ составляет около 10 %. Электрические сети напряжением 0,4 кВ — четырех проводные. Схема электроснабжения смешанная, как открытого типа выполненная проводом А по опорам ВЛ, так и силовыми кабелями 0,4 кВ проложенными в земле. Износ электролиний низкого напряжения 0,4 кВ составляет 50%. В настоящее время электроснабжение потребителей осуществляется от дизельной электростанции. Электроснабжение бытовых потребителей и промышленных предприятий поселения осуществляется на напряжении 10 и 0,4 кВ с ТП 400 кВ (ПС) через трансформаторные подстанции 160 кВ. Электрические сети напряжением 10 кВ – 3-х проводные. Схема электроснабжения смешанная, выполненная проводом АС по опорам ВЛ. Износ высоковольтных линий 10 кВ составляет около 10 %. Передача электроэнергии потребителям с. Копыловка осуществляется на напряжении 10 кВ через распределительные подстанции. Основной задачей МУП «Теплоэнергетик» является обеспечение надежного, качественного, бесперебойного снабжения электроэнергией потребителей. Рынками сбыта услуг являются: население, а также такие сектора экономики как промышленные предприятия, предприятия малого бизнеса, торговля, сферы услуг. Основную долю в структуре затрат составляют прочие затраты, затраты на оплату труда и амортизация. Все точки отпуска электроэнергии коммерческих предприятий оснащены приборами учета. Требуют установки общедомовых узлов учета электроэнергии планируемые к строительству жилые дома с. Копыловка. Объекты электросетевого хозяйства характеризуются высоким уровнем износа (около 50%). Необходимо совершенствование системы контроля параметров электрической сети в целях передачи электрической энергии надлежащего качества, строительство новых линий электропередач в целях развития инфраструктуры, а также внедрение энергоэффективных устройств, оборудования и технологий, обеспечивающих сокращение потерь электроэнергии. На территории с. Копыловка бесхозяйные электрические сети отсутствуют. с. Иванкино Система электроснабжения с. Иванкино локальная. Основными источниками электроснабжения являются дизельные электроустановки Электроснабжение с. Иванкино осуществляется организацией МУП «Энергетик». В настоящее время электроснабжение потребителей осуществляется от дизельной электростанции. Электроснабжение бытовых потребителей и предприятий поселения осуществляется на напряжении 0,4 кВ. Распределение и транзит мощности в с.Иванкино осуществляется по воздушным линиям электропередачи 0.4 кВ. Общая протяженность ЛЭП, в границах населенного пункта, составляет 3,199 км. Основной задачей МУП «Энергетик» является обеспечение надежного, качественного, бесперебойного снабжения электроэнергией потребителей. Рынками сбыта услуг являются: население, а также предприятия малого бизнеса, торговля, сферы услуг. Основную долю в структуре затрат составляют прочие затраты, затраты на оплату труда и амортизация. Все точки отпуска электроэнергии коммерческих предприятий оснащены приборами учета. Требуют установки общедомовых узлов учета электроэнергии с целью предотвращения неучтенных потерь. Объекты электросетевого хозяйства характеризуются высоким уровнем износа (около 50%). Необходимо совершенствование системы контроля параметров электрической сети в целях передачи электрической энергии надлежащего качества, строительство новых линий электропередач в целях развития инфраструктуры, замена электроопор, выравнивание линии, а также внедрение энергоэффективных устройств, оборудования и технологий, обеспечивающих сокращение потерь электроэнергии, развивать инверторную схему с целью исключения перерасхода топлива. С целью уменьшения потерь необходимо произвести замену дизельной установки с 50 на 15 кВт. На территории с. Иванкино бесхозяйные электрические сети отсутствуют. 1.1.6 Описание существующей системы сбора и утилизация твердых бытовых отходов В задачу санитарной очистки муниципального образования входит сбор и вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) от всех зданий и домовладений, а так же выполнение работ по летней и зимней уборке улиц в целях обеспечения чистоты проездов и безопасности движения. Очисткой населенных пунктов Инкино, Пасека от мусора и ТКО в Инкинском сельском поселении занимается ООО «Риск». Сбор и вывоз мусора с улиц этих населенных пунктов на полигон твердых коммунальных отходов в г. Колпашево производится контейнерами, периодичностью один раз в неделю. Полигон размещения твердых бытовых отходов в с. Инкино закрыт. Расчет ТКО от жилых домов производится по количеству жителей, от детских учреждений – по количеству мест; от спортивных сооружений – по общей площади; от клубов, кинотеатров – по количеству мест; от предприятий розничной торговли – по торговой площади; от объектов общественного питания – по количеству мест. Размеры платы на сбор и вывоз ТКО отходов по состоянию на декабрь 2017 г. составляет 127,79 руб. , плата с одного человека составляет 60 руб. Разницу в оплате за вывоз ТКО компенсирует Администрация Колпашевского района. Таблица 1.10 Нормы накопления ТКО для жилищного фонда Объект накопления отходов; Среднегодовая норма накопления отходов на 1 жителя; При плотности. кг; м3; кг/м3. Жилой фонд /благоустроенный; 400; 2; 200. Жилой фонд /неблагоустроенный; 400; 2; 200. На территории с. Копыловка, п. Зайкино, с. Иванкино отсутствует система сбора и утилизации ТКО. Сбор и вывоз ТКО осуществляется жителями поселения самостоятельно. На территории с. Копыловка площадка временного хранения ТКО: - в 100 м на восток от юго-восточной границы с. Копыловка, на земельном участке с кадастровым номером 70:08:0100045:20 площадью 4440 м2. Размер санитарно-защитной зоны от всех объектов 500 м. На территории с. Иванкино площадка временного хранения ТКО: - в 100 м на запад от юго-западной границы с. Иванкино. Система сбора и вывоза отходов потребления в населенных пунктах Копыловка, Зайкино, Иванкино по ряду пунктов не соответствует санитарно-техническим требованиям: - отсутствуют места сбора отработанных компактных люминесцентных ламп, градусников и других опасных отходов; - на территории домовладений отсутствуют организованные места для сбора крупногабаритных отходов; - отсутствует сеть пунктов приема вторичных отходов; - отсутствие селективного сбора отходов от населения, в т.ч. опасных (люминесцентные лампы, использованные батарейки) и пластиковой тары, поток которой нарастает. Система обезвреживания отходов по ряду позиций противоречит санитарно-гигиеническим требованиям в части отсутствия разработанной системы снижения объема отходов, поступающих на захоронение. Низкая активность населения, проживающего в частном жилом секторе, по заключению договоров на вывоз ТКО обусловливает образование мелких несанкционированных свалок. 1.1.7 Описание существующей системы связи В настоящее время организациям и населению сельского поселения предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг: - местная телефонная связь; - универсальная телефонная связь с использованием таксофонов; - телеграфная связь; - услуги телефонной связи в выделенной сети; - услуги подвижной радиотелефонной связи; - услуги связи для цели эфирного вещания; - почтовая связь; - междугородная и международная связь; - связь по передаче данных. Система фиксированной связи Инкинское сельское поселение телефонизировано. Инкинское сельское поселение не радиофицировано. На территории поселения расположена две телефонные станции: - с. Инкино - с. Копыловка Почтовая связь Почтовые отделения связи предоставляют следующие виды услуг: - прием и доставка письменной корреспонденции; - прием и выдача бандеролей, посылок; - доставка счетов, извещений, уведомлений; - прием и оплата денежных переводов; - доставка пенсий и пособий; - прием коммунальных, муниципальных и других платежей; - прием платежей за услуги электросвязи и сотовой связи; - проведение подписной компании, доставка периодических изданий; - реализация товаров розничной торговли, лотерей; - телекоммуникационные и телеграфные услуги; - продажа знаков ГЗПО. Кроме традиционных услуг связи развитие получают услуги по передаче данных, телематические услуги. Развивается пользование сетью «Интернет». Количество образовательных учреждений, подключенных к сети Интернет в сельском поселении — 100%. Услуги сотовой подвижной связи Услуги подвижной сотовой связи в Инкинском сельском поселении оказывают следующие операторы: ОАО «Мегафон» Сибирский филиал, Теле 2. Уровень покрытия территории поселения сетями сотовой связи 50 % - Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей. Данные по оснащенности приборами учета зданий бюджетных учреждений муниципального образования Инкинского сельского поселения представлены в таблицах 1.11., 1.12. Таблица 1.11 Данные по оснащенности приборами учета зданий бюджетных учреждений с. Инкино Наименование учреждения; Тип здания; Адрес; Оснащение приборами учета. отоп-ление; газ; ГВС; ХВС; Э\Энерг. МБОУ «Инкин-ская СОШ»; Отдельно стоящ; с. Инкино ул. Советская, 15; +; -; -; -; +. Администрация Инкинского СП; Отдельно стоящее; с. Инкино пер. Кооперативный, 11; +; -; -; -; +. Административ-ное здание; Отдельно стоящее; с. Инкино ул.Советская, 17; +; -; -; -; +. Таблица 1.12 Данные по оснащенности приборами учета зданий бюджетных учреждений с. Копыловка. Наименование учреждения; Оснащение приборами учета, ед. отопление; электроснабжение. Школа; Один счетчик на три объекта (школа + Дом культуры + библиотека); +. Дом Культуры; -; +. Библиотека; -; +. Администрация; Один счетчик на два объекта (Администрация + ФАП); +. ФАП; -; +. Проведенный анализ, оснащенности зданий бюджетных учреждений муниципального образования Инкинского сельского поселения приборами учета ресурсопотребления, указывает на достаточную оснащенность приборами учета электропотребления и отопления в бюджетных зданиях и недостаточность приборов учета тепловой энергии с. Копыловка. Приборы учета холодного водопотребления отсутствуют. Горячее водоснабжение и газоснабжение на территории муниципального образования «Инкинское сельское поселение» отсутствует. Рекомендуется установка учетов холодного потребления. Установка приборов учета позволит экономить значительное количество холодной воды. По состоянию на 2017 год приборами учета электрической энергии оснащены все потребители. С целью понижения потерь электроэнергии, вырабатываемой дизельными установками в с. Копыловка и с. Иванкино необходима замена на новые современные высокоточные приборы учета. 2. План развития муниципального образования, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана Целью разработки Программы комплексного развития территории муниципального образования «Инкинское сельское поселение» является создание действенного инструмента управления развитием территории муниципального образования в соответствии с действующим законодательством в интересах населения и государства. Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территории поселка, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических, географических и иных факторов в целях: - определения основных стратегических направлений сбалансированного развития территории муниципального образования; - создания условий для формирования комфортной среды проживания, трудовой деятельности и отдыха населения, проживающего на территории муниципального образования. Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Инкинское сельское поселение» разрабатывается в полном соответствии с проектом генерального плана муниципального образования «Инкинское сельское поселение». В с. Копыловка будут использоваться внутренние территориальные резервы для градостроительного освоения, изменение границ населенного пункта не требуется. В результате комплексной оценки выявлены два населенных пункта с малой численностью населения (п. Зайкино с население 6 человек и п. Юрты). п. Зайкино пользуется у населения большой популярностью в период сбора дикоросов (грибы, ягоды). В п. Зайкино земельные участки оформляются в аренду для личного подсобного хозяйства, оформлено более 40 участков. Инфраструктура этих населенных пунктов полностью отсутствует, развитие на расчетный срок не планируется. Предусмотрена реализация комплекса мероприятий по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры: реконструкция и ремонт уличной дорожной сети, замена устаревшей системы инженерного обеспечения, создание благоприятной, безопасной и комфортной среды проживания для населения. Во всех населенных пунктах сельского поселения требуются мероприятия по благоустройству территории, организации и благоустройству зеленых зон. В рамках проекта генерального плана предлагается ряд мероприятий по усовершенствованию и развитию планировочной структуры сельского поселения, функциональному и градостроительному зонированию. Улучшение условий проживания в населенных пунктах с учетом доступности мест приложения труда, общественного центра, мест отдыха намечено на основе следующих основополагающих принципов: - совершенствование и упорядочение функционального зонирования территории населенных пунктов, формирование торгово-бытового центра в центральных населённых пунктах; - совершенствование сферы культурно-бытового обслуживания; - улучшение условий проживания в населенных пунктах за счет постепенного решения транспортных проблем; - развитие системы зеленых насаждений. - В процессе работы над проектом были оценены возможности для дальнейшего развития сельского поселения и населенных пунктов, которые являются наиболее перспективными. - Мероприятия по усовершенствованию и развитию планировочной структуры: - максимальное сохранение сложившейся архитектурно-планировочной и объемно-пространственной структуры территории сельской поселения при обеспечении условий улучшения состояния окружающей среды градостроительными средствами - первая очередь; - сохранение и развитие системы планировочных связей, обеспечивающей усиление связности территории внутри поселения - первая очередь; - сохранение масштабности планировочных элементов сельского поселения - первая очередь; - формирование структуры центров общественного значения в соответствии с сложившимся и планируемыми транспортно-коммуникационными, градостроительными и природными особенностями - первая очередь. В населенных пунктах сельского поселения сложились и получают дальнейшее развитие следующие функциональные зоны: - жилые зоны; - общественно-деловые зоны; - производственные и сельскохозяйственные; - зоны инженерной и транспортной инфраструктуры; - зоны специального назначения. В процессе работы над проектом были оценены возможности для дальнейшего развития следующих территорий: Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами усадебного типа. Весь жилой фонд является неблагоустроенным. Таблица 1.13 Характеристика жилищного фонда Показатели; Единица измерения; на 01.01.2016; на 01.01.2017; на 01.01.2018. Площадь жилищного фонда – всего; кв.м; 18 280; 18 280; 29974. в том числе:. государственной формы собственности; кв.м; –; –; –. муниципальной формы собственности; кв.м; 800; 800; 3872. частной формы собственности; кв.м; 17 480; 17480; 10370. Обеспеченность жилищного фонда централизованными инженерными сетями:. водопроводом; кв.м; 186; 186; 186. канализацией; кв.м; 0; 0; 0. электричеством; кв.м; 18 280; 18 280; 29974. электроплитами; кв.м; 460; 460; 27400. Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда, м2/чел.; кв.м; 20; 20; 21. Таблица 1.14 Структура жилого фонда на расчетный срок № пп; Показатели, единицы измерения; 1-я очередь строительства; Расчетный срок. Инкинское сельское поселения. 1.; Жилой фонд, м2 общей площади; 18 280; 30800. 2.; Население расчетное, чел.; 959; 1440. 3.; Новое жилищное строительство, м2 общая площадь; 127,9; –. 4.; Убыль жилого фонда, м2 общей площади; –; –. Планируемые мероприятия по обеспечению территории поселения объектами жилой инфраструктуры и сроки их реализации предоставлены в таблице 1.15. Таблица 1.15 Мероприятия по обеспечению территории поселения объектами жилой инфраструктуры № пп; Наименование мероприятия; Сроки реализации. 1.; Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда сельского поселения, при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований, с учетом сложившегося архитектурнопланировочного облика сельского поселения; Первая очередь. 2.; Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт муниципального жилого фонда; Первая очередь. 3.; Комплексное благоустройство жилых кварталов; Первая очередь. 4.; Снос ветхого жилого фонда с последующим возведением индивидуальной жилой застройки на освободившихся территориях; Расчетный срок. 5.; Освоение территорий включаемых в с. Инкино для размещения новой жилой застройки; Первая очередь - Расчетный срок. Планируемое размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения согласно генеральному плану Инкинского сельского поселения предоставлена в таблице 1.16. Таблица 1.16 Расчет потребности объектов социального и культурно-бытового обслуживания на расчетный срок № пп; Наименование услуг; 1-я очередь строительства; Расчетный срок. 1; 2; 3; 4. с. Инкино. 1.; Строительство придорожного комплекса с гостиницей, объектами торговли и общественного питания, объектами обслуживания; Строительство здания гостиничного комплекса; –. Демографический прогноз развития муниципального образования Инкинского сельского поселения на период до 2032 года построен: - с учетом данных проекта Генерального плана МО; - с учетом планов по строительству нового жилья и реализации инвестиционных проектов. Ситуация с рождаемостью в Инкинском сельском поселении относительно нестабильна. Средний за период 2012-2017 гг., условный коэффициент депопуляции (отношение числа родившихся к числу умерших) в Инкинском сельском поселении 0,85 при пороговых значениях 0,3. Сложившаяся в поселении демографическая модель воспроизводства населения является стабильной. На уровень рождаемости значительно влияние оказывает новый тип репродуктивного поведения, при котором главным определяющим фактором стало внутрисемейное регулирование деторождения. Главная причина сокращения численности – естественная убыль населения. Возросло влияние на смертность таких факторов, как алкоголизм. Состояние здоровья и уровень смертности населения адекватно отражаются на продолжительности жизни, которая, начиная с 1990 года, имеет тенденцию к сокращению. Средняя продолжительность жизни составляла более 66,5 лет. Концепция демографической политики, принятой на федеральном уровне, подразумевает рост продолжительности жизни россиянина: к 2015 году - до 70-ти лет, а к 2025 - до 75-ти. В современных условиях миграция играет важную роль в формировании численности населения. По сути, она является единственно возможным источником, компенсирующим естественную убыль населения, а также оказывает весомое влияние на формирование половозрастной структуры. В связи с напряженной экологической обстановкой в области уровень заболеваемости по основным классам болезней превышает общероссийские показатели. Другим фактором, влияющим на процессы снижения численности населения, является сложившаяся в последние годы недостаточная миграционная активность. За последние 10 лет миграционный поток в целом по области сократился практически в 2 раза. Демографическая ситуация характеризуется снижением численности населения как за счет естественной убыли, так и за счет миграции. Серьезной проблемой является снижение уровня рождаемости, старение населения, продолжающийся отток молодежи из поселения. Свидетельством неблагополучной демографической ситуации является низкий показатель ожидаемой продолжительности жизни. По оценке в 2006 году в Томской области этот показатель в среднем составил 65,4 года, причем продолжительность жизни мужчин – 60 лет, женщин – 71,4 лет. Средняя продолжительность жизни среднестатистического жителя Колпашевского района в 2006 году составила 65,7 лет, в том числе 59,5 лет у мужчин и 72 года у женщин. Район относится к группе муниципальных образований с неблагополучной ситуацией на рынке труда. В рейтинге среди 19-ти городов и районов Томской области по естественному приросту (убыли) на 1000 человек населения Колпашевский район переместился с 16-го (на 01.01.2012 –убыль 3,2 человека) на 11-е место (на 01.01.2013 – прирост 0,4 человека), а по абсолютным показателям миграционного прироста район не улучшил позиции и остаѐтся на последнем 19-м месте. Развитие системы горячего водоснабжения в Инкинского сельском поселении на срок действия Генерального плана не ожидается. Прогноз потребности в коммунальных ресурсах в с. Инкино на период до 2032 г. представлен в таблице 1.17. Таблица 1.17 Прогноз спроса на коммунальные ресурсы муниципального образования Инкинского сельского поселения на 2018-2032 гг. Наименование; Ед. изм.; 2018 год; I очередь 2022 год; Расчетный срок 2032 год; Примечание (новое освоение на расч. срок). 1) ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ. Потребление тепловой энер-гии, всего; Гкал; 13,2; 14; 15,19; –. 2) ВОДОСНАБЖЕНИЕ. Потребление воды, всего; тыс. м3; 2,161; 2,285; 2,487; –. 3) ВОДООТВЕДЕНИЕ. Отведение сточных вод, всего; тыс. м3; –; –; –; –. 4) ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. Электроснабжение, всего; кВт.ч; 366; 387; 421; –. 5) ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. Газоснабжение, всего; нм3/ч; –; –; –; –. - Мероприятия и целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей. Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204: - критерии доступности коммунальных услуг для населения; - показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки; - величины новых нагрузок; - показатели качества поставляемого ресурса; - показатели степени охвата потребителей приборами учета; - показатели надежности поставки ресурсов; - показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов; - показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов; - показатели воздействия на окружающую среду. При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры поселения применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48. Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются. Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг. Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения. Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем. Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам. Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность поселения без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе. Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов. Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива. Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются: - обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя; - улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения; - обеспечение энергосбережения; - снижение уровня потерь и неучтенных расходов воды к 2032 г.; - обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности. - Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоотведения являются: - обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности; - повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения; - уменьшение техногенного воздействия на среду обитания; - улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения; - обеспечение энергосбережения. Результатами реализация мероприятий по развитию систем теплоснабжения муниципального образования являются: - обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии от источника до потребителя; - улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения; - обеспечение энергосбережения; - снижение уровня потерь тепловой энергии к 2032 г.; - обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности. - Результатами реализация мероприятий по развитию систем газоснабжения муниципального образования являются: - обеспечение бесперебойной подачи газа от источника до потребителя; - повышение надежности работы объектов газоснабжения; - обеспечение энергосбережения; - уменьшение техногенного воздействия на среду обитания; - обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе газоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности. Результатами реализация мероприятий по развитию систем электроснабжения муниципального образования являются: - обеспечение бесперебойной подачи электрической энергии от источника до потребителя; - улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе электроснабжения; - обеспечение энергосбережения; - обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе электроснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности. - Результатами реализация мероприятий по развитию систем утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО муниципального образования являются: - повышение уровня надежности и бесперебойности предоставляемой услуги; - улучшение экологической обстановки поселения. Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки и мероприятия по их доведению до заданного уровня приведены ниже. 3.1 Показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения, на основании выданных разрешений на строительство объектов капитального строительства, технических условий на подключение объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры, планируемых сроков реализации застройки в соответствии с генеральным планом поселения и генеральным планом городского округа Согласно паспорту муниципального образования «Инкинское сельское поселение» обеспеченность населения общей площадью на 2018 г. составляет 21,2 м2/чел., общий жилищный фонд составляет 29,974 тыс. м2. Строительства многоквартирных домов, на расчетный период, не предусмотрено. Жилой фонд представлен усадебной застройкой. 3.2 Показатели надежности функционирования каждой системы коммунальной инфраструктуры, перспективы их развития, а также показатели качества коммунальных ресурсов Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры Инкинского сельского поселения приведены в таблице 1.18. Таблица 1.18 Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Инкинского сельского поселения до 2032 года №; Наименование показателей; Ед. изм.; 2017 год; 2018 год; 2019 год; 2020-2032 г.г.. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги; %; 80; 85; 90; 95. Водоснабжение. 1; Надежность (бесперебойность) снабжения услугой. 1.1; Аварийность систем коммунальной инфраструктуры; ед./км; 0,5; 0,5; 0,003; 0,003. 1.2; Перебои в снабжении потребителей; час/чел.; 0; 0; 0; 0. 1.3; Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг; час/день; 24; 24; 24; 24. 1.4; Уровень потерь; %; 25; 25; 0; 5. 1.5; Износ системы коммунальной инфраструктуры; %; 100; 100; 0; 5. 1.6; Удельный вес сетей, нуждающихся в замене; %; 100; 100; 0; 5. 2; Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры. 2.1; Уровень загрузки производственных мощностей; %; -; -; -; 60. 2.2; Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета; %; -; -; -; 90,0. 3; Показатели качества предоставляемых услуг. 3.1.; Соответствие качества воды установленным требованиям, %; %; 70; 70; 70; 100. 4.; Доступность водоснабжения для потребителей. 4.1.; Индекс нового строительства; %; -; -; -; 1. 4.2.; Удельное водопотребление; м3/чел.; 14,151; 14,143; 14,131; 13,302. 4.3.; Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре; %; 0,0; 0,0; 0,0; 70. 5; Эффективность деятельности. 5.1; Эффективность использования энергии; кВт∙ч/м3; –; –; –; –. Водоотведение и очистка сточных вод. 1; Надежность (бесперебойность) снабжения услугой. 1.1; Аварийность систем коммунальной инфраструктуры; ед./км; –; –; –; –. 1.2; Перебои в снабжении потребителей; час./чел.; –; –; –; –. 1.3; Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг; час./день; –; –; –; –. 1.4; Износ систем коммунальной инфраструктуры; %; –; –; –; –. 1.5; Удельный вес сетей, нуждающихся в замене; %; –; –; –; –. 2; Показатели качества поставляемых услуг. 2.1; Соответствие качества сточных вод установленным требованиям, %; %; –; –; –; –. 3; Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры. 3.1; Уровень загрузки производственных мощностей: канализационных насосных станций; %; –; –; –; –. 3.2; Уровень загрузки производственных мощностей: канализационных очистных сооружений; %; –; –; –; –. 4; Доступность услуги водоотведения и очистки сточных вод для потребителей. 4.1.; Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре; %; –; –; –; –. 4.2.; Индекс нового строительства; %; –; –; –; –. 4.3.; Удельное водоотведение; м3/чел.; –; –; –; –. 5; Эффективность деятельности. 5.1; Эффективность использования энергии (энергоемкость производства); кВт.ч/м3; –; –; –; –. Теплоснабжение. 1; Надежность (бесперебойность) снабжения услугой. 1.1; Аварийность системы; ед./км; 0; 0; 0; 0. 1.2; Перебои в снабжении потребителей; час/чел.; 0; 0; 0; 0. 1.3; Продолжительность оказания услуг; час/день; 24; 24; 24; 24. 1.4; Уровень потерь; %; –; –; –; –. 1.5; Коэффициент потерь; Гкал/км; –; –; –; –. 1.6; Удельный вес сетей, нуждающихся в замене; %; 2; 3; 5; 15. 1.7; Протяженность сетей, нуждающихся в замене; км; 0,002; 0,004; 0,006; 0,018. 2; Доступность теплоснабжения для потребителей. 2.1.; Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге; %; 0; 0; 0; 0. 2.2.; Удельное теплопотребление; Гкал/чел.; –; –; –; –. 3; Экономическая эффективность деятельности. 3.1.; Эффективность использования персонала (трудоемкость производства); чел./км.; 8; 8; 8; 8. 3.2.; Производительность труда; Гкал./чел.; 568; 568; 568; 568. Электроснабжение. 1; Надежность (бесперебойность) снабжения услугой. 1.1; Аварийность системы; ед./км; 0,013; 0,012; 0,011; 0,003. 1.2; Перебои в снабжении потребителей; час/чел.; 0; 0; 0; 0. 1.3; Продолжительность оказания услуг; час/день; 24; 24; 24; 24. 1.4; Удельный вес сетей, нуждающихся в замене; %; 1,3; 1,2; 1,1; 0,4. 1.5; Протяженность сетей, нуждающихся в замене; км; 0,325; 0,300; 0,275; 0,0. 2; Доступность услуги электроснабжения для потребителей. 2.1.; Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре; %; 100; 100; 100; 100. 2.2.; Индекс нового строительства; %; –; –; –; –. 2.3.; Удельное электропотребление; кВт/чел.; 2170; 2170; 2170; 2170. 3; Экономическая эффективность деятельности. 3.1.; Объем отпуска в сеть; Тыс. кВтч.; 435,4; 437; 440,1; 485. 3.2.; Уровень потерь; %; 12,0; 11,9; 11,8; 10,8. Газоснабжение. 1; Надежность (бесперебойность) снабжения услугой. 1.1; Аварийность систем коммунальной инфраструктуры; ед./км; 0; 0; 0; 0. 1.2; Перебои в снабжении потребителей; час/чел.; 0; 0; 0; 0. 1.3; Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг; час/день; 24; 24; 24; 24. 1.4; Уровень потерь; %; –; –; –; –. 1.5; Износ системы коммунальной инфраструктуры; %; –; –; –; –. 1.6; Удельный вес сетей, нуждающихся в замене; %; 0; 0; 1; 10. 2; Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры. 2.1; Уровень загрузки производственных мощностей; %; –; –; –; –. 2.2; Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета; %; –; –; –; –. 3; Доступность услуги газоснабжения для потребителей. 3.1.; Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге; %; –; –; –; –. 3.2.; Удельное газопотребление; м3/чел.; –; –; –; –. 4; Эффективность деятельности. 4.1; Эффективность использования энергии (энергоемкость производства); кВт.ч/м3; –; –; –; –. 3.3 Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение электро- газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства 3.3.1 Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное электроснабжение: - переоборудование систем электроснабжения жилого фонда в связи с использованием более энергопотребляющей бытовой техники; - потребности в электроэнергии объектов, располагаемых на перспективных площадях строительства, принимаются, по мере реализации на них инвестиционных проектов. 3.3.2 Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное газоснабжение: Мероприятий не предусмотрено. 3.3.3 Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное теплоснабжение: - реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей социально значимых объектов; - внедрение приборов и средств учёта и контроля расхода тепловой энергии и топлива. 3.3.4 Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное водоснабжение: - реконструкция существующих водонасосных станций и существующих водозаборов, с учетом увеличения их производительности; - реконструкция существующих водоводов в точках подключения новых районов с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных сетей. 3.3.5 Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное водоотведение: Мероприятий не предусмотрено. 3.4 Мероприятия по улучшению качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обеззараживания и захоронения твердых бытовых отходов, в целях обеспечения потребности новых объектов капитального строительства в этих услугах Для улучшения качества услуг организаций, используемые для утилизации, обеззараживания и захоронения ТБО, необходимы следующие мероприятия: - создание систем раздельного сбора отходов, обеспечивающих снижение количества отходов; - создание площадок компостирования органических отходов природного происхождения в местах их образования. разработка генеральной схемы системы сбора и транспортировки бытовых отходов на территории сельского поселения; - ликвидация существующей свалки и резервирование площадки под строительство новой в с. Копыловка и с. Иванкино. - Мероприятия, направленные на повышение надежности электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения и качества коммунальных ресурсов 3.5.1 Мероприятия, направленные на повышение надежности электроснабжения: - перекладка высоковольтных воздушных линий 10 кВ в подземные, в границах красных линий для безопасности жителей: - развитие сетевых объектов путем реконструкции существующих подстанций с заменой трансформаторов на более мощные и установкой дополнительных трансформаторов. реконструкция существующих линий электропередачи в с. Копыловка и с.Иванкино. 3.5.2 Мероприятия, направленные на повышение надежности газоснабжения Мероприятий не предусмотрено. 3.5.3 Мероприятия, направленные на повышение надежности теплоснабжения - применение для строящихся тепловых сетей прокладки труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией). 3.5.4 Мероприятия, направленные на повышение надежности водоснабжения - установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии. 3.5.5 Мероприятия, направленные на повышение надежности водоотведения Мероприятий не предусмотрено. 3.6 Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, и объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов 3.6.1 Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав системы электроснабжения: - реконструкция АТС по увеличению емкости установки; - замена ламп накаливания на лампы энергосберегающие. переоборудование систем электроснабжения жилого фонда в связи с использованием более энергопотребляющей бытовой техники; - реконструкция существующих подстанций с заменой трансформаторов на более мощные и установкой дополнительных трансформаторов; - использование возобновляемых источников энергии для нужд отопления и электроснабжения индивидуального жилого и общественно-делового фондов. 3.6.2 Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав системы газоснабжения Мероприятий не предусмотрено. 3.6.3 Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав системы теплоснабжения: - внедрение приборов и средств учёта и контроля расхода тепловой энергии и топлива; 3.6.4 Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав системы водоснабжения: - установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии; оборудование всех объектов водоснабжения системами автоматического управления и регулирования; - произвести тампонаж не использующихся скважин для исключения опасности загрязнения используемых подземных вод. 3.6.5 Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав системы водоотведения Мероприятий не предусмотрено. 3.6.6 Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов - ликвидация полигонов ТБО с последующей рекультивацией территории и перенос полигонов ТБО на новое место расположения; - разработка генеральной схемы системы сбора и транспортировки бытовых отходов на территории сельского поселения. 3.7 Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории поселения, городского округа, с учетом достижения организациями, оказывающими услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду - подготовка проектно-строительной документации для создания систем раздельного сбора отходов, обеспечивающих снижение количества отходов; - разработка и утверждение проекта на строительство площадок компостирования органических отходов природного происхождения в местах их образования. 3.8 Мероприятия, предусмотренные программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности поселения - экономия всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии; - вовлечение в процесс энергосбережения всей инфраструктуры района за счет активации пропаганды и формирования реального механизма стимулирования энергосбережения; - повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде; - повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры; - сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче, в том числе в системах коммунальной инфраструктуры. 3.9 Действующие тарифы, на ресурсы, продукцию и услуги организаций, осуществляющих электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организаций, оказывающих услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов (далее – тарифы), утвержденные уполномоченными органами Действующие тарифы на коммунальные ресурсы и услуги Инкинского сельского поселения приведены в таблице 1.19. Таблица 1.19 Действующие тарифы на коммунальные ресурсы и услуги на 01.01.2018 № п/п; Тарифы; Ед. изм.; Инкино; Копыловка; Иванкино. 1; Тариф на электроэнергию; Руб./кВт ч; 2,28; 28,71; 66,47. 3; Тариф на природный газ; Руб./ м3; –; -; -. 4; Тариф на тепловую энергию; Руб./Гкал; Не установлен; Не установлен; -. 5; Тариф за холодное водоснабжение; Руб./м3; Не установлен; -; -. 6; Тариф за водоотведение; Руб./ м3; –; -; -. 7; Тариф за горячее водоснабжение; Руб./м3; –; -; -. 8; Тариф за услуги по утилизации ТБО (транспортировка); Руб./чел; 60; -; -. С 2014 г. по настоящее время тариф на тепловую энергию не утверждается в связи с тем, что эксплуатация муниципальных котельных осуществляется на основании Договора о совместной деятельности. Затраты по эксплуатации котельной согласно этого договора делятся между потребителями тепла: школа, библиотека, Дом культуры, Администрация, ФАП (фельдшерско-акушерский пункт). Тариф за холодное водоснабжение по с. Инкино не утверждается в связи с тем, что нет организации, отвечающей за водоснабжение. Администрация поселения несет расходы по электроэнергии. 3.10 Прогноз роста тарифов на ресурсы, продукцию и услуги организаций, осуществляющих электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организаций, оказывающих услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, исходя из долгосрочных параметров развития экономики с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой Перспективные тарифы на ресурсы, продукцию и коммунальные услуги Инкинского сельского поселения приведены в таблице 1.207. Таблица 1.20 Перспективные тарифы на ресурсы, продукцию и коммунальные услуги Тарифы; Ед. изм.; 2017; 2018; 2019; 2020-2025; 2026-2032. Тариф электроэнергию в т. ч.; Руб./кВт ч. Инкино; 2,2; 2.28; 3,0; 3,3; 3,6. Копыловка; 28,71; 68,00; 130,00; 170.00. Иванкино; 66,47; 96,50; 130,00; 170,00. Тариф на газ; Руб./м3; –; –; –; –; –. Тариф на тепловую энергию; Руб./Гкал; Не установлен; _; _; _; _. Тариф на водоснабжение; Руб./м3; Не установлен; _; 44,86; 49,39; 54,22. Тариф на водоотведение; Руб./м3; –; –; –; –; –. Тариф за услуги по утилизации ТБО; Руб./ м2; 60; 63; 67; 70; 75. 3.11 Оценка доступности для абонентов и потребителей платы за коммунальные услуги, в том числе оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, с учетом затрат на реализацию программы на соответствие критериям доступности Согласно Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. N 378 "Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги" оценка доступности для граждан прогнозируемой платы за коммунальные услуги по критерию "доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи" проводится путем сопоставления прогнозируемой доли расходов средней семьи (среднего домохозяйства) на жилищно-коммунальные услуги (а в их составе на коммунальные услуги) в среднем прогнозном доходе семьи со значением соответствующего критерия. Если рассчитанная доля прогнозных расходов средней семьи на коммунальные услуги в среднем прогнозном доходе семьи в рассматриваемом муниципальном образовании превышает заданное значение данного критерия, то необходим пересмотр проекта тарифов ресурсоснабжающих организаций или выделение дополнительных бюджетных средств на выплату субсидий и мер социальной поддержки населению. При определении критерия доли расходов на жилищно-коммунальные услуги, а в их составе на коммунальные услуги в конкретных субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях учитываются среднедушевые доходы населения в них, а также обеспеченность коммунальными услугами и особенности их предоставления. Расчет доли расходов населения на содержание жилья и коммунальные услуги в муниципальное образование Инкинского сельского поселения на период 2018-2032 приведен в таблице 1.21. Таблица 1.21 Расчет доли расходов населения на содержание жилья и коммунальные услуги в муниципальное образование Инкинского сельского поселения в 2017-2032 гг. Показатель; 2017; 2018; 2019; 2020; 2021-2032. Стоимость предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг, тыс. руб.; 8559,43; 9516,27; 10556,21; 14862,31; 23779,29. энергоснабжение; 1037,7; 1180,5; 1328,8; 1482,6; 1641,9. отопление. водоснабжение. водоотведение; –; –; –; –; –. газоснабжение; –; –; –; –; –. Количество проживающих, тыс.чел.; 0,924; 1,268; 1,273; 1,277; 1,280. Стоимость коммунальных услуг в расчете на 1 чело-века в месяц, руб.; 1267,51; 1423,96; 1585,10; 1750,86; 1779,01. Средняя заработная плата в расчете на 1 работника, руб.; 28562; 29991; 31491; 33064; 34718. Доходы трудоспособного населения в год, млн. руб.; 8,65; 9,17; 9,72; 10,29; 11,88. Численность занятых в экономике, тыс. чел.; 0,321; 0,324; 0,327; 0,330; 0,363. Количество пенсионеров, тыс.чел.; 0,157; 0,158; 0,160; 0,161; 0,177. Доход пенсионеров в год,тыс. руб.; 2459; 2704; 2865; 3036; 3503. Средний доход на 1 чел. в месяц, руб.; 10100,1; 13860,3; 11136,6; 11693,6; 12275,9. Доля расходов на жилье и коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %; 12,55; 13,43; 14,23; 14,97; 15. - Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах: - проекты, реализуемые действующими на территории муниципального образования Инкинского сельского поселения организациями; - проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии); - проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования; - проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций. Выбор формы реализации инвестиционных проектов определяется структурой источников финансирования мероприятий и степенью участия организаций коммунального комплекса в их реализации. При этом реализация инвестиционных проектов действующих на территории сельского поселения организациями должна учитывать возможность привлечения ими сторонних исполните-лей работ (подрядных организаций). Выбор формы реализации инвестиционных проектов должен основываться совокупной оценке следующих критериев: - источник финансирования инвестиционных проектов (бюджетный, внебюджетный); - технологическая связанность реализуемых инвестиционных проектов с существующей коммунальной инфраструктурой; - экономическая целесообразность выбора формы реализации инвестиционных проектов, основанная на сопоставлении расходов на организацию данных форм. Исходя из приведенных критериев, рассмотрены возможные формы реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования Инкинского сельского поселения. Инвестиционные проекты в сфере электроснабжения планируется реализовать за счет бюджетных и внебюджетных источников, технологически связанных с инфраструктурой действующих на территории поселения территориальных сетевых организаций. Инвестиционные проекты в сфере теплоснабжения планируется реализовать за счет бюджетных и внебюджетных источников. Возможность реализации инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения с привлечением сторонних инвесторов на конкурсной основе должна рассматриваться с учетом условий договоров аренды имущественного комплекса. Инвестиционные проекты в сфере сбора и утилизации твердых бытовых отходов могут быть реализованы по следующим направлениям: - реализация мероприятий по сортировке и захоронению ТКО инвестором в соответствии с соглашением с Администрацией муниципального образования Инкинского сельского поселения; - реализация инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации ТКО за счет бюджета муниципального образования Инкинского сельского поселения. При рассматриваемой форме реализации инвестиционных проектов наиболее эффективными по критерию минимизации стоимости ресурсов для потребителей сельского поселения будут являться механизмы их финансирования: с привлечением бюджетных средств (для оплаты части инвестиционных проектов или оплаты процентов по заемным средствам); - за счет тарифа (платы) за подключение (технологическое присоединение), вносимой застройщиками до начала проведения мероприятий по подключению (в части мероприятий по подключению новых потребителей к системам коммунальной инфраструктуры). Иные механизмы финансирования инвестиционных проектов предполагают включение в расходы на их реализацию платы за привлечение заемных средств инвесторов (кредитных организаций), увеличивая стоимость ресурсов для потребителей. |
| --- | --- |

|  | 4.1 Программа развития функциональной структуры муниципального образования Инкинского сельского поселения Основные мероприятия по развитию функциональной структуры сельского поселения и финансирование по ним представлено в таблице 1.22. Таблица 1.22 Предполагаемые Мероприятия по развитию функциональной структуры муниципального образования Инкинского сельского поселения на период до 2032 г. № п.п.; Наименование мероприятий; Нормативно-правовой акт (программа); Источник; Сроки реализации; Сумма затрат всего за 2018-2032, тыс. руб.; Затраты за 2018, тыс. руб.; Затраты за 2018, тыс. руб.; Затраты за 2020, тыс. руб.; Затраты за 2021-2032, тыс. руб.. 1.; создание жилых зон в с. Инкино общей площадью 8,5 га.; Генеральный плана Инкинского сельского поселения; Федеральный бюджет; 2018-2032; 21557,16; 4311,43; 4311,43; 4311,43; 8622,87. Итого за весь период реализации программных мероприятий; 21557,16; 4311,43; 4311,43; 4311,43; 8622,87. 4.2 Программа развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Инкинского сельского поселения Основные мероприятия инвестиционных проектов, обеспечивающие достижение целевых показателей, и финансирование по ним представлено в таблице 1.23. Общий объем инвестиций составляет 90 559 млн. руб. Таблица 1.23 Предполагаемые Мероприятия инвестиционных проектов в сфере коммунальной инфраструктуры муниципального образования Инкинского сельского поселения на период до 2032 г. № п.п.; Наименование мероприятий; Нормативно-правовой акт (программа); Источник; Сроки реализации; Сумма затрат всего за 2018-2032, тыс. руб.; Затраты за 2018, тыс. руб.; Затраты за 2019, тыс. руб.; Затраты за 2020, тыс. руб.; Затраты за 2021-2032, тыс. руб. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 9; 10. 1.; Теплоснабжение; Проект Генерального плана Инкинского сельского поселения, Схема теплоснабжения Инкинского сельского поселения; Муниципальный бюджет, бюджет муниципального района, собственные средства потребителей тепловой энергии; 2018-2032 гг.; 5298; 1126; 596; 596; 2980. 1.1.; Реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей социально значимых объектов.; 3138; 856; 326; 326; 1630. 1.2.; Применение для строящихся тепловых сетей прокладки труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией).; 1560; 195; 195; 195; 975. 1.3; Применение газа на всех источниках теплоснабжения (котельных, локальных систем отопления в малоэтажной застройке района), как более дешёвого и экологического вида топлива.; 600; 75; 75; 75; 375. 2.; Электроснабжение; 20519; 2355; 1225; 2828; 14111. 2.1.; подключение к системе электроснабжения объектов, располагаемых на перспективных площадях строительства; Проект Генерального плана Инкинского сельского поселения, Схема теплоснабжения Инкинского сельского поселения; Муниципальный бюджет, бюджет муниципального района, собственные средства потребителей тепловой энергии; 300; 50; 50; 50; 150. 2.2.; переоборудование систем электроснабжения жилого фонда в связи с использованием более энергопотребляющей бытовой техники; 3792; 3792. 2.3.; реконструкция существующих подстанций с заменой трансформаторов на более мощные и установкой дополнительных трансформаторов; 2266; 1133; 1133. 2.4.; реконструкция существующих линий электропередачи; 5071; 845; 845; 845; 2536. 2.5.; модернизация оборудования ДЭС; 2600; 500; 300; 300; 1500. 2.6; замена приборов учета; 490; 460; 30. 2.7.; замена дизельных установок; 2000; 500; 500; 1000. 2.8.; использование возобновляемых источников энергии для нужд отопления и электроснабжения; 4000; 4000. 3.; Водоснабжение; 12992; 574; 1324; 1224; 9870. 3.1.; Реконструкция существующих водоводов в точках подключения новых районов с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных сетей; Проект Генерального плана Инкинского сельского поселения, Схема теплоснабжения Инкинского сельского поселения; Муниципальный бюджет, бюджет муниципального района, собственные средства потребителей тепловой энергии; 736; 92; 92; 92; 460. 3.2.; Установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии; 800; 100; 100; 100; 500. 3.3.; Оборудование всех объектов водоснабжения системами автоматического управления и регулирования; 816; 52; 52; 252; 460. 3.4.; Реконструкция существующих водонасосных станций и существующих водозаборов, с учетом увеличения их производительности; 1540; 330; 280; 280; 650. 3.5.; Установить на существующих водозаборах локальные установки по доочистке воды, для приведение ее в соответствие с нормами СанПиН 2.1.41110-02.; 1000; 500; 500. 3.6.; Организация зон санитарной охраны на водозаборах; 1600; 800; 800. 3.7.; Произвести тампонаж не использующихся скважин для исключения опасности загрязнения используемых подземных вод.; 1500; 1500. 3.8.; Внедрение современных станций водоподготовки; 5000; 5000. 4.; Водоотведение; 4280; 372,5; 372,5; 372,5; 3162,5. 4.1.; Замена существующих самотечных коллекторов в точках подключения новых районов (с использованием новых технологий прокладки инженерных сетей).; Проект Генерального плана Инкинского сельского поселения, Схема теплоснабжения Инкинского сельского поселения; Муниципальный бюджет, бюджет муниципального района, собственные средства потребителей тепловой энергии; 960; 120; 120; 120; 600. 4.2.; Произвести изыскательские и проектные мероприятия по размещению и строительству системы канализации и очистных сооружений.; 1380; 135; 135; 135; 975. 4.3.; Строительство сети самотечной канализации для социально-значимых объектов; 1000; 1000. 4.4.; Самотечные сети канализации прокладывать из асбестоцем-ных или пластмассовых труб, напорные сети – из чугунных напорных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб; 940; 117,5; 117,5; 117,5; 587,5. 5.; Газоснабжение; 3750; 465; 465; 465; 2325. 5.1; Строительство межпоселковых газопроводов высокого и среднего давления; Проект Генерального плана Инкинского сельского поселения, Схема теплоснабжения Инкинского сельского поселения; Муниципальный бюджет, бюджет муниципального района, собственные средства потребителей тепловой энергии; 2000; 250; 250; 250; 1250. 5.2.; Строительство уличных газопроводов низкого давления; 1120; 140; 140; 140; 700. 5.3.; Реконструкция и ведомственных муниципальных котельных с переводом на газообразное топливо; 600; 75; 75; 75; 375. 6.; Утилизация ТКО; 1750; 650; 600; 500. 6.1.; Разработка генеральной схемы системы сбора и транспортировки коммунальных отходов на территории поселения; 1000; 500; 500. 6.2.; Ликвидация существующей свалки и резервирование площадки под строительство новой; 750; 150; 100; 500. 7.; Прочие мероприятия в сфере ЖКХ; 42000; 4500; 4500; 10500; 22500. 7.1.; Жилищное строительство площадью 160 кв.м.; 6000; 6000. 7.2.; Строительство придорожного комплекса с гостиницей, объектами торговли и общественного питания, объектами обслуживания в с. Инкино; 36000; 4500; 4500; 4500; 22500. Итого за весь период реализации программных мероприятий; 90559; 10042,5; 9082,5; 15985,5; 55448,5. |
| --- | --- |

|  | - Управление и контроль за ходом реализации программы. Программа реализуется Администрацией муниципального образования «Инкинское сельское поселение», а также предприятиями коммунального комплекса муниципального образования. При реализации Программы назначаются координаторы Программы, обеспечивающие общее управление реализацией конкретных мероприятий Программы. Координаторы Программы несут ответственность за своевременность и эффективность действий по реализации программных мероприятий, а также за достижение утвержденных значений целевых показателей эффективности развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Инкинское сельское поселение». Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет Глава муниципального образования «Инкинское сельское поселение». Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном бюджетным процессом муниципального образования «Инкинское сельское поселение», а также долгосрочными финансово-хозяйственными планами предприятий коммунального комплекса муниципального образования. Отчет о ходе выполнения Программы подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального образования «Инкинское сельское поселение». II ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 1. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы Инкинского сельского поселения в течение рассматриваемого периода основан на прогнозах: - изменения численности населения; - изменения климата; - развития промышленности. - Прогноз численности населения муниципального образования Инкинского сельского поселения Демографический прогноз имеет чрезвычайно важное значение для целей планирования раз-вития территории, так как позволяет дать оценку основных параметров развития демографического потенциала, таких как половозрастной состав, обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства, на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков. Демографическая ситуация в районе характеризуется снижением численности населения как за счет естественной убыли, так и за счет миграции. Серьезной проблемой является снижение уровня рождаемости, старение населения, продолжающийся отток молодежи из района. Слабая управляемость демографических процессов, их инертность определяют необходимость заблаговременного формирования социально-экономических механизмов регулирования демографических процессов с использованием наиболее управляемых факторов. Анализ осуществляемых мер по сохранению человеческих ресурсов области показывает, что в силу значительной инерционности демографических процессов положительный эффект в этой сфере может быть достигнут только в среднесрочной или долгосрочной перспективе на основе реализации комплекса взаимодополняющих мероприятий по улучшению демографической ситуации, реализации основных параметров стратегии социально-экономического развития. Проектом предполагается увеличение численности населения на 65 человек. Достижение данной цели возможно при условии: 1. создания условий для комфортного проживания населения; 2. создания надлежащего уровня транспортного обеспечения территории; 3. модернизации инженерного обеспечения территории населённого пункта для 100% жилого фонда и объектов социально-бытового обслуживания, в том числе: модернизацию систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения; строительство площадок для игр детей и отдыха взрослого населения, строительство спортивных площадок и туристической базы отдыха, что позволит добиться повышения уровня комфортности проживания на территории деревни и создать предпосылки для закрепления населения на территории населённого пункта; 4. строительство нового жилья, преимущественно усадебного типа за счёт уплотнения существующей застройки. Администраций сельского поселения разработаны программные меры по демографическому развитию Инкинского сельского поселения и определены приоритетные задачи по повышению рождаемости и сокращению смертности, созданию условий для положительных миграционных процессов. Прогноз численности населения муниципального образования Инкинского сельского поселения на период до 2032 года с учетом реализации планов строительства нового жилья приведен в таблице 2.1 Таблица 2.1 Прогноз численности населения муниципального образования Инкинского сельского поселения на период до 2032 года с учетом реализации планов строительства нового жилья. Населенные пункты на территории Инкинского сельского поселения; Численность постоянно проживающего населения, чел. на 2018 г.; Численность населения, чел. на первую очередь 2022 г.; Численность населения, чел. на вторую очередь 2032 г.. с. Инкино; 677; 685; 709. д. Пасека; 201; 211; 218. д. Юрты; 0; 3; 7. с. Копыловка; 455; 460; 467. п. Зайкино; 3; 10; 15. с. Иванкино; 72; 53; 57. Итого; 1408; 1422; 1473. Прогноз свидетельствует о стабильной тенденции роста численности населения муниципального образования Инкинского сельского поселения. Предполагается, что в муниципальном образовании Инкинского сельского поселения будет возрастающая динамика прироста населения. - Прогноз изменения климата Для моделирования потребления тепла, в известной степени электроэнергии на коммунально-бытовые нужды и топлива требуются прогнозы, по крайней мере трех показателей климатических факторов. Это динамика повторяемости средних температур наружного воздуха за отопительный период, средняя температура отопительного периода и продолжительность отопительного периода. Эти данные необходимы, прежде всего, для того, чтобы не использовать в прогнозировании показатели, приведенные в строительных нормах и правилах, цель которых установить правила для проектирования. Все прогнозы, целью которых является расчет спроса на тепло, основывающиеся на данных стандартного отопительного сезона, принятого в практике проектирования теплозащиты зданий (СНИП 23-01-99 «Строительная климатология»), завышены на 5%. Климат континентальный с длительной, умеренно холодной и умеренно влажной зимой, коротким, умеренно теплым и влажным летом, индекс континентальности равен 0,88. Продолжительность зимы - около 170 дней. Средняя температура января, самого холодного месяца года, — -20,9°, возможны отдельные понижения до -53°, -55°. Многолетняя средняя годовая температура воздуха рассматриваемого района отрицательная и составляет минус 1.5 0С. Устойчивое промерзание почвы начинается в конце октября, полное оттаивание почвы происходит в мае. Нормативная глубина сезонного промерзания почвы – 240 см. Высота снежного покрова достигает 70 см. Весной начинается таяние снега и окончание устойчивых морозов. Для весны характерны возвраты холодов. В мае и начале июня могут наблюдаться заморозки. Распределение осадков по сезонам года неравномерно. Основное количество осадков приходится на теплую часть года, в летний период осадки выпадают в виде дождя. Среднее количество осадков в год составляет 598 мм. Особенностью ветрового режима района является преобладание юго-западных и северо-западных ветров. Скорость и направление ветра на территории района обусловлены общей рециркуляцией атмосферы и местными особенностями в распределении направления ветра. Наиболее часто повторяются ветры со скоростью 1-3 м/с, их повторяемость составляет 60.9%. В этой связи в практике разработки схем теплоснабжения введены прогнозы вышеперечисленных показателей отопительного периода. Таблица 2.2 Климатический прогноз. СНиП; Факт; градусосутки. прод. отоп. пер.; средняя тем-пература; прод. отоп. пер.; средняя тем-пература; СНиП; Факт. 2006; 236; -8,4; 236; -8,4; 6702; 6702. 2007; 236; -8,4; 236; -8,4; 6702; 6702. 2008; 236; -8,4; 230; -6,0; 6702; 5980. 2009; 236; -8,4; 232; -6,5; 6702; 6148. 2010; 236; -8,4; 230; -6,0; 6702; 5980. 2011; 236; -8,4; 232; -6,8; 6702; 6218. 2012; 236; -8,4; 234; -7,8; 6702; 6505. 2013; 236; -8,4; 233; -7,6; 6702; 6431. 2014; 236; -8,4; 235; -8,0; 6702; 6580. 2015; 236; -8,4; 234; -7,8; 6702; 6505. 2016; 236; -8,4; 234; -7,8; 6702; 6505. 2017; 236; -8,4; 230; -6,0; 6702; 5980. 2018; 236; -8,4; 235; -8,0; 6702; 6580. 2019; 236; -8,4; 232; -6,5; 6702; 6148. 2020; 236; -8,4; 234; -7,8; 6702; 6505. - Прогноз развития промышленности муниципального образования Инкинского сельского поселения Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства Расчёт сети предприятий указанных видов обслуживания производится по СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». На сегодняшний день в структуре этой сферы обслуживания практически не осталось объектов муниципальной собственности. Предполагается развитие сети объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания на основе частной предпринимательской деятельности. К повседневному уровню обслуживания относятся магазины продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, пункты общественного питания, приемные пункты бытового обслуживания, прачечные-химчистки, бани. К уровню периодического обслуживания относятся крупные магазины, торговые центры, мелкооптовые и розничные рынки, базы; предприятия общественного питания — рестораны, кафе и т.д.; специализированные предприятия бытового обслуживания, фабрики-прачечные, химчистки, пожарные депо, банно-оздоровительные учреждения, гостиницы. Экономическая база Торговое обслуживание населения осуществляют предприятия торговли, находящиеся на территории сельского поселения, основная задача которых направлена на высококвалифицированное и культурное обслуживание населения, а также удовлетворение возрастающих потребностей населения в продуктах питания. Сегодня в условиях рыночной экономики, отсутствия промышленных масштабов объемов лесных массивов, предназначенных для пиления, наличие автономных установок для энергоснабжения сел Копыловка, Иванкино, значительно удорожающее стоимость электроэнергии эти населенные пункты могут быть отнесены к разряду депрессивных. Задачами органов местного самоуправления является решение вопросов жизнеобеспечения населения, объектов социальной сферы, решение вопросов местного значения. Перспективными направлениями развития экономики поселения является развитие малого предпринимательства, развитие сферы услуг, проработка вопроса первичной обработки рыбы (в случае дотирования затрат на электроэнергию), развитие личных подсобных хозяйств с привлечением кредитов на развитие последних. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2. Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки поселения Целевые показатели комплексного развития коммунальной инфраструктуры зависят от развития застройки поселения и развития социальной инфраструктуры. Социальная инфраструктура - это комплекс объектов обслуживания и взаимосвязей между ними, наземных, пешеходных и дистанционных, в пределах муниципального образования - территории сельского поселения. К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания. Градостроительный кодекс РФ в области территориального планирования увязывает содержание генеральных планов поселений только с полномочиями органов муниципальной власти соответствующих уровней, что повышает их ответственность за реализацию утверждаемых градостроительных решений, однако затрудняет достижение комплексности последних. Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», в сельских поселениях, как правило, формируется единый общественный центр, дополняемый объектами повседневного пользования в жилой застройке населенных пунктов. 2.1 Прогноз развития застройки муниципального образования «Инкинское сельское поселение» 2.1.1Прогноз развития жилищного строительства Создание новых и преобразование существующих систем расселения должно проводиться с учетом природно-климатических условий, существующей техногенной опасности, а также особенностей сложившейся сети населенных мест. Не должно допускаться размещение зданий и сооружений в опасных зонах отвалов породы шахт и оползней, в зонах, непосредственно прилегающих к активным разломам. В проектах планировки необходимо предусматривать ограниченное развитие потенциально опасных объектов экономики, их постепенный вывод из городов, перепрофилирование или модернизацию, обеспечивающие снижение до приемлемого уровня, создаваемого функционированием этих объектов риска поражения населения, среды его обитания и объектов экономики. При формировании систем населенных мест необходимо обеспечить снижение пожарной опасности застроек и улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения. Пожаро - и взрывоопасные объекты необходимо выносить за пределы населенных пунктов. При размещении и формировании населенных пунктов и систем населенных мест надо также учитывать размещение уже существующих подобных объектов. При проектировании, строительстве и реконструкции сельских поселений следует предусматривать единую систему транспорта, представляющую удобные, быстрые и безопасные транспортные связи для удобства возможной эвакуации людей. Населенные территории необходимо размещать с наветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к производственным предприятиям, являющимися источниками загрязнения атмосферного воздуха, а также представляющим повышенную пожарную опасность. Животноводческие предприятия, склады по хранению ядохимикатов, биопрепаратов, удобрений, пожаро - и взрывоопасные склады и производства, очистные сооружения должны располагаются с подветренной стороны по отношению к населенной территории. Территории сельских поселений, курортные зоны и места массового отдыха размещаются выше по течению водотоков и водоемов относительно выпусков производственных и хозяйственно-бытовых вод. При разработке проектов планировки населенных пунктов необходимо предусматривать безопасное размещение полигонов для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых и токсичных промышленных отходов. Действительно, рационально размещенный объект фактически частично или полностью выводится из зоны действия поражающих факторов потенциального источника чрезвычайной ситуации. В случае реального возникновения бедствия ему или совсем не наносится ущерб, или этот ущерб и вообще последствия воздействия бывают столь незначительными, что чрезвычайная ситуация не возникает. Таким образом, проведенное заблаговременно мероприятие по рациональному размещению оказывается экономически эффективным. Эта эффективность могла бы быть оценена величиной предотвращенного ущерба. Чаще всего этот гипотетический предотвращенный ущерб оценивают при принятии решения на выбор места размещения - новое строительство, при обосновании переноса объекта в более безопасное место и в других случаях, предшествующих практическим мерам. Другая составляющая рационального безопасного размещения объектов - необходимость минимизации затрат на проведение мер по размещению. Таким образом, рациональное размещение объектов экономики и социальной сферы с точки зрения их природной и техногенной безопасности, являясь важной мерой предупреждения чрезвычайных ситуаций, одновременно играет роль механизма, снижающего потенциальные ущербы и в определенной степени страхующего от затрат на восстановление и перенос объектов. Функциональное зонирование Согласно ст.23 п.6 Гр К РФ на картах (схемах), содержащихся в генеральных планах, отображаются границы функциональных зон с параметрами планируемого развития таких зон. Для оптимального использования территории сельского поселения в документах территориального планирования определяются функциональные зоны, их границы и функциональное назначение. Функциональные зоны в существующих границах населенных пунктов поселения определяются по фактическому использованию. Функциональные зоны в границах земельных участков, планируемых для перспективного освоения, определяются как жилые, производственные, рекреационные, общественно-деловые. Разработанное в Генеральном плане сельского поселения функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает историко-культурную и планировочную специфику поселения, сложившиеся особенности использования земель поселения, требования охраны объектов природного и культурного наследия. При установлении территориальных зон в правилах землепользования и застройки учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с особыми условиями использования территории. Градостроительное зонирование На основании функционального зонирования, в рамках подготовки правил землепользования и застройки, производится градостроительное зонирование - зонирование в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов. Функциональные зоны получают статус территориальных зон после утверждения в правилах землепользования и застройки границ этих зон и установления градостроительных регламентов для каждой зоны. Градостроительным Кодексом РФ, ст. 35, установлен перечень видов и состав территориальных зон населенных пунктов. Применительно к Инкинскому сельскому поселению это: Жилые зоны: 1) зоны застройки индивидуальными жилыми домами; 2) зоны жилой застройки иных видов. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства. Общественно-деловые зоны: 1) зоны делового, общественного и коммерческого назначения; 2) зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения; 3) зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности; 4) общественно-деловые зоны иных видов. Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального образования, административных учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры: 1) коммунальные зоны -зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли; 2) производственные зоны -зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду; 3) иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. Зоны сельскохозяйственного использования: 1) зоны сельскохозяйственных угодий -пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами и другими); 2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения. Зоны специального назначения: 1) зоны, занятые кладбищами; 2) зоны, занятые иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. Часть 15 ст. 35 ГрК устанавливает, что органом местного самоуправления могут устанавливаться иные виды территориальных зон, выделяемые с учетом функциональных зон и особенностей использования земельных участков и объектов капитального строительства. Архитектурно-планировочное освоение В рамках проекта генерального плана предлагается ряд мероприятий по усовершенствованию и развитию планировочной структуры сельского поселения, функциональному и градостроительному зонированию. Основные принципы проектной организации территории Улучшение условий проживания в населенных пунктах с учетом доступности мест приложения труда, общественного центра, мест отдыха намечено на основе следующих основополагающих принципов: - совершенствование и упорядочение функционального зонирования территории населенных пунктов, формирование торгово-бытового центра в центральной населённых пунктов; - совершенствование сферы культурно-бытового обслуживания; - улучшение условий проживания в населенных пунктах за счет постепенного решения транспортных проблем; - развитие системы зеленых насаждений. В процессе работы над проектом были оценены возможности для дальнейшего развития сельского поселения и населенных пунктов, которые являются наиболее перспективными Мероприятия по усовершенствованию и развитию планировочной структуры: 1. Максимальное сохранение сложившейся архитектурно-планировочной и объемно-пространственной структуры территории сельской поселения при обеспечении условий улучшения состояния окружающей среды градостроительными средствами; 2. Сохранение и развитие системы планировочных связей, обеспечивающей усиление связности территории внутри поселения; 3. Сохранение масштабности планировочных элементов сельского поселения; 4. Формирование структуры центров общественного значения в соответствии с сложившимся и планируемыми транспортно-коммуникационными, градостроительными и природными особенностями. В населенных пунктах сельского поселения сложились и получают дальнейшее развитие следующие функциональные зоны: -Жилые зоны; -Общественно-деловые зоны; -Производственные и сельскохозяйственные; -Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры; -Зоны специального назначения. Мероприятия по функциональному и градостроительному зонированию: Развитие жилой зоны: – новое жилищное строительство за счет уплотнения существующей жилой застройки, за счет включения территорий в границу населенного пункта с. Инкино. Развитие общественно-деловой зоны: – формирование новых и развитие сложившихся общественных центров в населенных пунктах, включающих: объекты административно-делового, торгового, культурно-развлекательного, коммунально-бытового и иного назначения; – реконструкция существующих учреждений общественно-делового назначения, имеющих степень износа свыше 50%; Развитие рекреационной зоны: – создание многофункциональной системы зеленых насаждений. – создание в населенных пунктах развитой системы озелененных пространств с целью организации рекреационного и спортивного обслуживания; – организация рекреационных зон сезонного использования с оборудованием пляжей на сложившихся местах массового отдыха. Предложения по оптимизации административно-территориального устройства Инкинского сельского поселения Задачами территориального планирования в сфере административно территориального устройства является приведение границ муниципального образования и населенных пунктов поселения в соответствии требованиям федерального и областного законодательства. Границы и статус территории сельского поселения установлены от 10.09.2004 № 203-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципального образования Томской области» Границы населенных пунктов меняются в. с. Инкино – включение участка площадь 8,2 га; Развитие застройки не предусмотрено. Таблица 2.3 Технико-экономические показатели № п/п; Наименование показателя; Ед. изме-рения; Современное состояние; 1 очередь; Расчетный срок. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 1.; ТЕРРИТОРИЯ; га; 92026; 92026; 92026. 1.1; Общая площадь земель в границах населенных пунктов; га; 445,05; 453,25; 453,25. 2.; НАСЕЛЕНИЕ. 2.1; общая численность постоянного населения; чел.; 1408; 1422; 1473. 2.2; плотность населения; чел. на га; 0,025; 0,026; 0,028. 3.; ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ. 3.1; объекты учебно-образовательного назначения; шт.; 2; 2; 2. 3.2; объекты здравоохранения; шт.; 3; 3; 3. 3.3; спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты; шт.; 2; 2; 2. 3.4; объекты культурно-досугового назначения; шт.; 3; 3; 3. 3.5; объекты торгового назначения; шт.; 15; 15; 16. 3.6; объекты общественного питания; шт.; 0; 3; 3. 3.7; объекты специального назначения; шт.; 5; 5; 5. 3.8; объекты отдыха и туризма; шт.; -; 2; 3. 4.; ОБЪЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО И КОММУНАЛЬНО- СКЛАДСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 4.1; объекты промышленности; шт.; 5; 5; 5. 4.2; объекты сельского хозяйства; шт.; -; -; -. 5.; ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТА. 5.1; придорожный сервис; шт.; -; 1; 1. |  |
|  | 3. Характеристика существующего состояния и проблем соответствующей системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Инкинского сельского поселения 3.1 Характеристика системы теплоснабжения В Инкинском сельском поселении используется централизованная и децентрализованная система теплоснабжения. Централизованным отоплением обеспечены социально значимые объекты. Их теплоснабжение осуществляется в основном от отдельно стоящих и встроенно-пристроенных котельных. Система транспортирования и распределения тепловой энергии двухтрубная, закрытая. В качестве основных видов топлива котельными используется уголь Кузнецкого угольного бассейна и дрова. Хранение угля осуществляется в открытых резервных и расходных складах, что увеличивает его влажность, снижает теплоту его сгорания за счет медленного окисления и ухудшает процесс горения. Заготовка дров производится в зимнее время. Хранение осуществляется на открытых площадках. Объекты соцкульбыта (школа, дом культуры) обслуживают модульные котельные, построенные в 2007 году. В качестве основного оборудования используются котлы водогрейные древесно-угольного типа « КВЖ- ПД» и «КВВ-ПД». Котельные, расположенные на территории Инкинского сельского поселения, обеспечивают теплоснабжение потребителей объектов социально-экономического значения, собственные нужды и нужды сторонних потребителей представлены в таблице 2.4. Таблица 2.4 Перечень котельных централизованного теплоснабжения № п/п; Наименование теплового источника (котельная); Адрес. 1; Модульная котельная с. Инкино; с. Инкино, ул. Советская, 23. 2; Модульная котельная с. Копыловка; с. Копыловка, ул. Братьев Пановых 8/2. В котельных установлены 4 котла: - 2 угольных водогрейных котла марки КВЖ-0,5,оба котла находятся в резерве. -2 угольных водогрейных котла марки КВЖт – 0,5, оба котла эксплуатируются в течение отопительного сезона. Общая производительность котельной согласно паспорту составляет – 1,375 Гкал/час. Теплоносителем на котельной является вода, с параметрами 75/50°С. Транспорт теплоносителя осуществляется сетевыми насосами, обеспечивающими циркуляцию сетевой воды. Давление в обратном коллекторе тепловой сети поддерживается с помощью подпиточных насосов. Жилые дома не оборудованы централизованным теплоснабжением. Тенденций к увеличению обеспеченности жилья централизованными коммунальными услугами нет. Подключение новых потребителей практически не осуществляется, как по причине физического отсутствия сетей, так и ввиду низкой платежеспособности потребителей. Одной из существующих проблем развития централизованных систем теплоснабжения являются высокие тарифы на тепловую энергию и, как следствие, малый спрос на заявки подключения потенциальных потребителей. С другой стороны рентабельность теплоснабжения в настоящее время не высока, что не позволяет развивать сети теплоснабжающим и теплосетевым организациям. 3.2 Характеристика системы водоснабжения Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно–питьевого водоснабжения. В настоящее время основным источником хозяйственно–питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Инкинского сельского поселения являются подземные воды. Качество воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074–01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», превышен допустимый уровень железа, аммиака, марганца. Схема водоснабжения тупиковая. Схема водоснабжения с. Инкино: скважины– водонапорная башня – потребитель. В 2017 году в с. Инкино установлена станция очистки воды. В д. Пасека население использует индивидуальные скважины. В с. Иванкино водоснабжение на питьевые нужды осуществляется из скважины, где установлена водоочистка. В с. Копыловка водоснабжение на питьевые нужды осуществляется из шахтных колодцев. Основными проблемами системы водоснабжения Инкинского сельского поселения являются: - высокая степень износа водонапорных башен; - недостаточная степень техногенной надежности; - низкий уровень благоустройства жилого фонда; - высокий уровень износа систем жилищно-коммунального хозяйства; - отсутствие биологической и химической водоочистки. 3.3 Характеристика системы водоотведения В населенных пунктах Инкинского сельского поселения централизованная система водоотведения отсутствует. Техническая возможность утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях отсутствует, так как очистные сооружения в Инкинском сельском поселении отсутствуют. Здания, строения и сооружения не оснащены приборами учета принимаемых сточных вод. Расчет ведется по нормативу. 3.4 Характеристика системы газоснабжения В настоящее время территории Инкинского сельского поселения не газифицированы. 3.5 Характеристика системы электроснабжения В настоящее время электроснабжение потребителей населенных пунктов Инкино, Пасека, Юрты осуществляется от системы ОАО«ТРК». Электроснабжение бытовых потребителей и промышленных предприятий поселения осуществляется на напряжении 10 и 0,4 кВ с шин распределительных понижающих подстанций (ПС) через трансформаторные подстанции 10/0,4кВ (в количестве 12 шт.). Электрические сети напряжением 10кВ - 3-х проводные. Схема электроснабжения смешанная, выполненная проводом АС по опорам ВЛ. Электрические сети напряжением 0,4 кВ — четырех проводные. Схема электроснабжения смешанная, как открытого типа выполненная проводом А по опорам ВЛ, так и силовыми кабелями 0,4 кВ проложенными в земле. Оборудование на подстанциях находится в удовлетворительном состоянии. |  |
| Электроснабжение с. Копыловка осуществляется МУП «Теплоэнергетик». В настоящее время электроснабжение потребителей осуществляется от дизельной электростанции. Электроснабжение бытовых потребителей и промышленных предприятий села осуществляется на напряжении 10 и 0,4 кВ с ТП 400 кВ (ПС) через трансформаторные подстанции 160 кВ (в количестве 3 шт). Электрические сети напряжением 10кВ - 3-х проводные. Схема электроснабжения смешанная, выполненная проводом АС по опорам ВЛ. Электрические сети напряжением 0,4 кВ — четырех проводные. Схема электроснабжения смешанная, как открытого типа выполненная проводом А по опорам ВЛ, так и силовыми кабелями 0,4 кВ проложенными в земле. Общая протяженность ВЛ10 кВ составляет 1,295 км. Общая протяженность ВЛ 0,4 кВ составляет 15,765 км. Общая протяженность электролинии уличного освещения составляет 5,481 км. Электроснабжение с. Иванкино осуществляется МУП «Энергетик». В настоящее время электроснабжение потребителей осуществляется от дизельной электростанции. Электроснабжение бытовых потребителей осуществляется на напряжении 0,4 кВ. Общая протяженность ВЛ 0,4 кВ составляет 3,199 км. Общая протяженность электролинии уличного освещения составляет 1,643 км. Средний износ электролиний составляет более 40%. К техническим проблемам системы электроснабжения сельского поселения относятся: - высокий износ ВЛ; - несоответствие существующих КТП требованиям безопасности и надежности; - нехватка мощности; - низкий уровень энергосберегающих технологий. 3.6 Характеристика системы связи В настоящее время организациям и населению сельского поселения предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг: - местная телефонная связь; - универсальная телефонная связь с использованием таксофонов; - телеграфная связь; - услуги телефонной связи в выделенной сети; - услуги подвижной радиотелефонной связи; - услуги связи для цели эфирного вещания; - почтовая связь; - междугородная и международная связь; - связь по передаче данных. Система фиксированной связи Инкинское сельское поселение радиофицировано и телефонизировано. На территории поселения расположена одна телефонная станция. Почтовая связь Почтовые отделения связи предоставляют следующие виды услуг: - прием и доставка письменной корреспонденции; - прием и выдача бандеролей, посылок; - доставка счетов, извещений, уведомлений; - прием и оплата денежных переводов; - доставка пенсий и пособий; - прием коммунальных, муниципальных и других платежей; - прием платежей за услуги электросвязи и сотовой связи; - проведение подписной компании, доставка периодических изданий; - реализация товаров розничной торговли, лотерей; - телекоммуникационные и телеграфные услуги; - продажа знаков ГЗПО. Кроме традиционных услуг связи развитие получают услуги по передаче данных, телематические услуги. Развивается пользование сетью «Интернет». Количество образовательных учреждений подключенных к сети Интернет в сельском поселении — 100%. Услуги сотовой подвижной связи Услуги подвижной сотовой связи в Инкинском сельском поселении оказывают следующие операторы: ОАО «Мегафон» Сибирский филиал, Теле 2. Уровень покрытия территории с. Инкино сетями сотовой связи 100 % , с. Копыловка 50%, с. Иванкино -50%. К техническим проблемам системы связи сельского поселения относятся: - низкий уровень внедрения цифровых технологий в развитии телефонной связи; - низкий уровень инфорационного вещания; - отсутствие централизованного источника почтовой связи; - отсутствие цифрового централизованного телерадиовещания в поселении; - отсутствие волоконно-оптической линии связи. 3.7 Характеристика системы утилизации твердых бытовых отходов В Инкинском сельском поселении в с. Инкино организацией сбора и транспортировки твердых коммунальных отходов занимается ООО «Риск». Сбор и вывоз твердых бытовых отходов осуществляется жителями с. Копыловка и с. Иванкино самостоятельно на площадку временного размещения отходов. |  |  |  |
|  | - Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива. Согласно данным статистики в муниципальном образовании Инкинского сельского поселения при установке приборов учета коммунальных ресурсов экономия затрат достигает приблизительно 20% за счет учета фактически потребленных коммунальных ресурсов в отличие от нормативного усреднённого расчета. В муниципальном образовании Инкинского сельского поселения планируется установку приборов учета коммунальных ресурсов в зданиях, занимаемых бюджетными учреждениями, затраты на покупку и установку счетчиков составляют ориентировочно – 280,0 тыс. руб. В муниципальном образовании «Колпашевский район» разработана и утверждена долгосрочная районная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Колпашевского района Томской области на период с 2010–2012 годы и на перспективу до 2020 года», в рамках которой определены мероприятия на учет отпущенной тепловой, электрической энергии, воды, в дальнейшем — на внутридомовой и поквартирный учет. Мероприятия выполняются в соответствии с Программой. |  |  |
|  | 5. Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры 5.1 Система теплоснабжения 5.1.1 Ключевые показатели системы теплоснабжения: - надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2017 г. – 0 ед./км; 2032 г. – 0,03 ед./км; - уровень потерь: 2017 г. – 20 %; 2032 г. – 4,2%; - удельный вес сетей, нуждающихся в замене: 2017 г. – 64 %; 2032 г. – 10%; - обеспеченность потребителей приборами учета: 2017 г. – 100%, 2032 г. – 100%. Таблица 2.5 Показатели оптимальности системы централизованного теплоснабжения Наименование показателя; Ед. изм.; с. Инкино; с. Копыловка; СНиП. Плотность присоединенной тепловой нагрузки; Гкал/ч/км; 0,91; 1,7; 2,39. Удельное годовое теплопотребление (отнесенное к протяженности тепловой сети); Гкал/м; 0,91; 3,8; 3,17. Относительные потери теплоты в тепловых сетях; %; –; 12,5; 5-10. |  |

5.1.2Меры по достижению целевых показателей за счет оптимизации технической структуры:

- заблаговременно развивать систему теплоснабжения в соответствии с прогнозируемыми масштабами строительства;

- обеспечить достаточные, но не избыточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки для подключения новых абонентов и выполнения требований по параметрам надежности и эффективности услуг теплоснабжения;

- обеспечить сочетание централизованного и децентрализованного теплоснабжения в зависимости от плотности тепловых нагрузок в различных районах теплоснабжения поселения;

- обеспечить соответствие мощности котельных подключаемым нагрузкам.

5.1.3Меры по достижению целевых показателей за счет повышения надежности:

Обеспечить показатели надежности тепловых сетей не ниже требований, установленных в СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», в т.ч.:

- по частоте инцидентов в эксплуатационном режиме, в т.ч. по частоте нарушения технологических режимов, не выше чем 0,03 инц./км-год;

- по частоте аварий в эксплуатационном режиме (или вероятности безаварийной работы) не выше чем 0,1 аварий/система в год;

- по готовности системы теплоснабжения к отопительному сезону не ниже 0,98 по отношению к самому удаленному от источника потребителю;

- по готовности системы теплоснабжения нести максимальную нагрузку не ниже 0,95;

- по способности системы препятствовать развитию инцидента в аварию не ниже 0,99;

- по способности системы препятствовать развитию проектной аварии в запроектную с максимальным ущербом (или способность системы минимизировать ущерб в результате проектной аварии) не ниже 0,999.

5.1.4Меры по достижению целевых показателей за счет повышения параметров энергетической эффективности:

- снизить расход теплоносителя на подпитку;

- обеспечить снижение потерь тепла от небаланса спроса и предложения до минимума за счет внедрения средств автоматизации и систем регулирования;

- внедрить систему скидок по оплате услуг теплового комфорта жителям, реализующим за собственные средства меры по утеплению квартир или экономии горячей воды;

- разработать мероприятия по утеплению квартир, подъездов, а также помещений бюджетных организаций, имеющих контракты на обеспечение услуг теплового комфорта.

5.1.5Меры по достижению целевых показателей за счет повышения параметров качества обслуживания:

- предоставлять услуги теплового комфорта с максимальной ориентацией на индивидуальные пожелания потребителей;

- организовать постоянный приборный мониторинг уровня комфорта у потребителей и обеспечить систематическую коррекцию оплаты услуг комфорта в зависимости от качества услуги;

- устанавливать термостатические вентили желающим для обеспечения индивидуальных параметров комфорта;

- организовать взаимодействие с поставщиками, позволяющее контролировать соблюдение параметров поставляемого теплоносителя.

5.1.6Меры по достижению целевых показателей за счет повышения параметров экономической эффективности:

- повысить производительность труда в 1,5 раза за счет применения новых технологий, мер по сокращению аварийных и плановых ремонтов; диспетчеризации управления режимами и автоматизации;

- привлечь долгосрочные внебюджетные инвестиции в размере, достаточном для решения сформулированных в данной программе задач;

- обеспечить собираемость платежей за услуги теплоснабжения на уровне не менее 95%;

- обеспечить стабильность финансовых отношений с поставщиками тепловой энергии, чтобы ликвидировать угрозу отключения платежеспособных абонентов или снижения для них па-раметров теплового комфорта;

- обеспечить возмещение капитальных затрат на модернизацию системы теплоснабжения за счет снижения издержек в реальном выражении в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности.

5.2 Система водоснабжения

5.2.1 Ключевые показатели системы водоснабжения:

- надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2017 г. – 0,5 ед./км; 2032 г. – 0,03 ед./км;

- уровень потерь: 2017 г. – 10%; 2032 г. – 4,2%;

- удельный вес сетей, нуждающихся в замене: 2017 г. – 45 %; 2032 г. – 10%;

- обеспеченность потребителей приборами учета: 2017 г. – 0%, 2032 г. – 100%.

5.2.2Меры по достижению целевых показателей за счет оптимизации технической структуры:

- обеспечить достаточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки водоснабжения с учетом развития нового строительства и требований по надежности и эффективности этих услуг;

- формировать стратегию развития и модернизации системы водоснабжения исходя из требований стандартов качества, надежности и эффективности;

5.2.3Меры по достижению целевых показателей за счет повышения параметров ресурсоэффективности:

- обеспечить снижение потерь воды;

- организовать постоянный приборный мониторинг утечек;

- снизить удельные расходы на электроэнергию;

- организовать установку водосберегающей арматуры;

5.2.4Меры по достижению целевых показателей за счет повышения параметров надежности и качества обслуживания:

- обеспечить бесперебойное снабжение абонентов услугами водоснабжения;

- осуществить переход преимущественно на предупредительные ремонты и внедрение систе-мы раннего оповещения о формировании чрезвычайных ситуаций;

- снизить расходы на аварийно-восстановительные работы;

- соблюдать нормативные требования по параметрам качества воды и требования по охране окружающей среды;

5.2.5Меры по достижению целевых показателей за счет повышения параметров:

- повысить реализацию воды на одного занятого не менее чем в два раза за счет роста производительности труда;

- обеспечить уровень квалификации сотрудников, соответствующий новым требованиям к системе управления;

- ограничить рост затрат на содержание и эксплуатацию водопроводного хозяйства в расчете на 100 км сетей средним уровнем Западной Европы;

- обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной программе задач;

- возмещать капитальные затраты в модернизацию системы в значительной мере за счет снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности;

5.3 Система водоотведения

5.3.1Ключевые показатели системы водоотведения:

Сети водоотведения отсутствуют.

5.4 Система электроснабжения

5.4.1Ключевые показатели системы электроснабжения:

- надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2017 г. – 0,005 ед./км; 2032 г. – 0,003 ед./км;

- доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре: 2017 г. – 100%, 2032 г. – 100%;

- износ системы электроснабжения: 2017 г. – 50 %; 2032 г. – 20%;

- расход электроэнергии: 2017 г. – 372,9 МВт·ч/год; 2032 г. – 421,94 МВт·ч/год.

5.4.2Меры по достижению целевых показателей за счет оптимизации технической структуры:

- запустить в эксплуатацию системы моделирования и управления электрическими нагрузка-ми;

- обеспечить адекватность резервов мощностей и пространственного баланса спроса и предложения мощности;

- оптимизировать в соответствии с новейшими достижениями техники технологическую структуру системы электроснабжения: число и мощности распределительных пунктов, трансформаторных подстанций, сетей по уровням напряжения;

5.4.3Меры по достижению целевых показателей за счет повышения параметров энергетической эффективности:

- обеспечить снижение технических и коммерческих потерь электроэнергии в распределительных сетях до 8-10%;

- осуществить замену парка приборов учета на класс точности 0,5-1. Осуществить разделение физических и коммерческих потерь;

- расширить использование тарифов по зонам суток;

- оптимизировать реактивные и активные потери на базе применения новых информационных технологий.

5.4.4Меры по достижению целевых показателей за счет повышения параметров надежности и качества обслуживания:

- обеспечить пропускную способность электрических сетей, достаточную для покрытия роста потребляемой мощности электробытовыми приборами домохозяйств по мере роста их благосостояния;

- обеспечить необходимое резервирование мощности и электрические связи, гарантирующие бесперебойное снабжение населения электроэнергией;

- обеспечить сокращение максимальной годовой продолжительности отключения абонента до 10 часов в год. Ввести компенсацию абонентам за превышение этих сроков;

- обеспечить сокращение средней продолжительности одного отключения до 3 часов;

- обеспечить безусловное соблюдение требуемых нормативными документами параметров качества электроэнергии и эксплуатации электроустановок;

- сократить сроки подключения новых застройщиков до 6 недель.

5.4.5Меры по достижению целевых показателей за счет повышения параметров экономической эффективности:

- повысить производительность труда (число занятых на 1 км сетей) в 1,5 раза;

- удерживать расходы на эксплуатацию электросетевого хозяйства в расчете на 1 км сетей на уровне, не превышающем уровень стран Западной Европы;

- обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной программе задач;

- возместить капитальные затраты в модернизацию системы электроснабжения в значительной мере за счет снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности;

- обеспечить собираемость платежей за услуги электроснабжения на уровне не менее 95%.

5.5 Система газоснабжения

5.5.1 Ключевые показатели системы водоснабжения:

Система газоснабжения отсутствует.

5.6 Утилизация твердых бытовых отходов

5.6.1Ключевые показатели утилизации ТБО:

Показатели отсутствуют.

- Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

Наименование целевых программ, подпрограмм, задачи и целевые показатели в части развития систем коммунальной инфраструктуры приведены в таблица 2.6.

Таблица 2.6 – Целевые программы и показатели

| Долгосрочная целевая программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих на территории Колпашевского района» |  |
| --- | --- |
| Основные ожидаемые конечные результаты | Целевая программа позволит - улучшить качество жизни населения за счет повышения эффективности функционирования водохозяйственного комплекса в целом по Колпашевскому муниципальному району; - повысить уровень обеспеченности жилищного фонда системами холодного водоснабжения. - обеспечить снижение доли водоводов, нуждающихся в замене, с 2009 года по 2015 год на 5 процентов; - обеспечить снижение удельного веса потерь воды в процессе ее производства и транспортировки до потребителей. - снизить аварийность на водопроводных сетях |
| Основные целевые индикаторы | - уровень обеспеченности жилищного фонда системами холодного водоснабжения (в процентах); - снижение доли водопроводных сетей нуждающихся в замене (в процентах); - снижение уровня износа систем коммунальной инфраструктуры водоснабжения |
| Основные цели и задачи | - развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов, качественное и надежное обеспечение потребителей коммунальных услуг в соответствии с требованиями действующих норм и стандартов; - замена устаревшего и изношенного оборудования, привлечение инвестиций из различных источников финансирования для развития систем коммунальной инфраструктуры; - снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры; снижение издержек и повышение качества коммунальных услуг. |
| Долгосрочная муниципальная целевая программа долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 – 2012 годы и на перспективу до 2020 года» |  |
| Основные ожидаемые конечные результаты | 1. Повышение энергетической эффективности в отраслях экономики, в бюджетном секторе, в жилищно-коммунальном комплексе Томской области. 2. Оптимизация процессов эффективного использования ресурсов в топливно-энергетическом комплексе. 3. Стимулирование ввода новых энергосберегающих производств и модернизация действующих производственных мощностей с целью сокращения энергозатрат. 4. Пропаганда энергосберегающего поведения населения. |
| Основные целевые показатели | 1. Создание организационных, правовых, технических и экономических условий для повышения энергетической эффективности экономики Томской области. 2. Сокращение энергоемкости валового регионального продукта и создание на этой основе предпосылок устойчивого развития экономики Томской области и повышение ее конкурентоспособности (долгосрочная цель) |

- Предложения по организации реализации инвестиционных проектов

Реализация инвестиционных проектов предполагает две фазы – прединвестиционную и инвестиционную. На прединвестиционной фазе, на основе ознакомления с потенциальным объектом инвестиций, потенциальным инвестором и руководством соответствующей территории уточняется инвестиционный проект и принимается решение о начале реализации этого проекта (переходу к инвестиционной фазе), или принимается решение об отказе от проекта и инвестиций.

7.1. Теплоснабжение

Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не планируется, так как данных источников на территории Инкинского сельского поселения не существует, а новые объекты планируется подключать от индивидуальных источников тепловой энергии.

Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не планируется, так как данных источников на территории. Инкинского сельского поселения не существует, а новые объекты планируется подключать от индивидуальных источников тепловой энергии.

Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных нагрузок не планируется.

На территории Инкинского сельского поселения не планируется увеличение зоны действия централизованных источников теплоснабжения, путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии.

Для создания условий комфортного проживания жителей в сельских населенных пунктах и уменьшения теплопотерь в тепловых сетях, необходимо предусмотреть мероприятия по реконструкции, переводу на природный газ и строительству новых котельных, а также замене тепловых сетей (с ориентацией на экологически чистые котлоагрегаты и ликвидацию мелких морально устаревших и нерентабельных теплоисточников), а именно требуется:

- ремонт и замена устаревшего и изношенного оборудования на существующих котельных;

- реконструкцию изношенных сетей теплотрасс;

- строительство новых котельных в местах проектирования общественно-делового центра.

Для экономичной работы теплового источника необходимо выполнить реконструкцию котельной с увеличением установленной тепловой мощности и наладочные работы по снижению потерь тепла при транспортировке.

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности не планируется.

Строительство новых тепловых сетей не планируется, поскольку перспективные к строительству объекты предполагается подключать от индивидуальных источников теплоснабжения.

Строительство новых централизованных источников и новых тепловых сетей теплоснабжения в населенных пунктах Инкинского сельского поселения не планируется.

7.2. Водоснабжение

Водоснабжение Инкинского сельского поселения будет осуществляться с использованием скважин и шахтных колодцев.

Общая потребность в воде на конец расчетного периода (2025 год) должна составить 36,29 м3/сут.

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей в перспективных населенных пунктах к централизованной системе водоснабжения по перспективным населенным пунктам предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально– культурных и рекреационных объектов.

с. Инкино:

- замена труб сетей централизованного водоснабжения на полиэтиленовые трубы (2018 – 2020 года);

- подключение 100% населения к централизованной системе водоснабжения (2020 – 2025 года);

- замена или реконструкция водонапорных башен с большим процентом износа на новые водонапорные башни с большим объемом (2019 год);

- необходимо обустроить зоны санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110–02 на всех объектах, где их нет в настоящее время (2018 - 2020 года).

д. Пасека:

- замена труб сетей централизованного водоснабжения на полиэтиленовые трубы (2014 – 2020 года);

- подключение 100% населения к централизованной системе водоснабжения (2020 – 2025 года);

- замена водонапорной башни с большим процентом износа на новую водонапорную башню объемом (2019 год);

- необходимо обустроить зоны санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110–02 на всех объектах, где их нет в настоящее время (2018 - 2020 года).

с. Копыловка:

- водоснабжение площадок нового строительства осуществлять прокладкой новых водопроводных сетей в зонах водоснабжения от соответствующих водоводов;

- сети водопровода принять из стальных, чугунных труб из пластмассовых труб;

- установить водомеры на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии;

- оборудовать все объекты водоснабжения системами автоматического управления и регулирования;

- предусмотреть и благоустроить территорию зон санитарной охраны на водозаборах;

- произвести тампонаж не использующихся скважин для исключения опасности загрязнения используемых подземных вод;

- установить на существующих водозаборах локальные установки по доочистке воды, для приведение ее в соответствие с нормами СанПиН 2.1.41110-02.

с. Иванкино:

- предусмотреть и благоустроить территорию зон санитарной охраны на водозаборах;

- замена или реконструкция водонапорных башен с большим процентом износа на новые водонапорные башни (2018 год)

Запасы подземных вод в пределах сельского поселения по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно–питьевого водоснабжения».

Место расположения водозаборных сооружений следует выбирать на незагрязненном участке, удаленном не менее чем на 50 метров выше по потоку грунтовых вод от существующих или возможных источников загрязнения: выгребных туалетов и ям, мест захоронения людей и животных, складов удобрений и ядохимикатов, предприятий местной промышленности, канализационных сооружений и др.

В радиусе ближе 20 м от колодца (каптажа) не допускается мытье автомашин, водопой животных, стирка и полоскание белья, а также осуществление других видов деятельности, способствующих загрязнению воды.

Водозаборные сооружения нецентрализованного водоснабжения не должны устраиваться на участках, затапливаемых паводковыми водами, в заболоченных местах, а также местах, подвергаемых оползням и другим видам деформации, а также ближе 30 метров от магистралей с интенсивным движением транспорта.

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Перспективы развития централизованной системы горячего водоснабжения в населенных пунктах сельского поселения отсутствуют.

По состоянию на декабрь 2017 года строящиеся, реконструируемые и предлагаемые к выводу из эксплуатации объекты системы водоснабжения отсутствуют.

В настоящее время системы диспетчеризации, телемеханизации и системы управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжения отсутствуют. Развитие систем диспетчеризации и телемеханизации в поселении не предполагается.

7.3. Водоотведение

Водоотведение будет осуществляться самотечными канализационными коллекторами до площадок новых очистных сооружений канализации с учетом увеличения их производительности. Самотечная сеть канализации прокладывается из полиэтиленовых безнапорных труб ТУ 2248–003–75245920–2005. Напорная канализационная сеть – из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599–2001 «Техническая».

Для обеспечения приема сточных вод от планируемых объектов канализования и их очистки предлагаются мероприятия освоения мощностей в соответствии со сроками жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку:

с. Инкино:

– построить сети самотечной хозяйственно бытовой канализации охватывающие школу, детский сад, дом культуры.(2020 – 2022 года);

– построить 1 чек фекальных вод объемом 20 м3 (2020 – 2022 года);

– построить блок очистных сооружений полной биологической очистки мощностью 20 м3/сут (2022 год.).

– построить станцию по обеззараживанию ультрафиолетом сточных вод мощностью 20 м3/ч УДВ -20/4 (2020 год).

с. Копыловка:

– построить сети самотечной хозяйственно бытовой канализации охватывающие школу, (2020 – 2022 года);

– построить 1 чек фекальных вод объемом 20 м3 (2020 – 2022 года);

– проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий);

7.4. Электроснабжение

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей поселения на перспективу определены по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 (изменения и дополнения 1999 г.) с учетом пищеприготовления на газовых плитах. Распределение суммарного потребления электроэнергии населением при составе семьи 3 человека составит 421 кВт. ч. в год на одного человека. Рост электрических нагрузок по промышленным и сельскохозяйственным предприятиям принят из расчета прироста 2 % в год.

Годовое потребление электроэнергии составит: 2920 тыс кВт. час.

Потребности в электроэнергии объектов располагаемых на перспективных площадях строительства, необходимо принимать, по мере реализации на них инвестиционных проектов.

При возникновении прироста потребления электроэнергии необходимо предусмотреть:

- рост производственных мощностей промышленных и сельскохозяйственных предприятий или их перепрофилирование и переоборудование;

- переоборудование систем электроснабжения жилого фонда с связи с использованием более энергопотребляющей бытовой техники,

- развитие сетевых объектов путем реконструкции существующих подстанций с заменой трансформаторов на более мощные и установкой дополнительных трансформаторов для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения.

7.5. Газоснабжение

Так как сельское поселение не газифицировано, то основной задачей является строительство межпоселкового газопровода высокого давления от ГРС «Чажемто» для осуществления газификации жилого сектора, объектов промышленности, сельского хозяйства и теплоэнергетического комплекса поселения природным (естественным) сетевым газом.

Обеспечение газом жилой застройки, необходимо предусмотреть от проектируемых газопроводов низкого давления подключаемых к ШРП. Строительство предусматривается на природном газе, по мере реализации инвестиционных проектов.

Потребности в газе объектов, располагаемых на перспективных площадях строительства, необходимо принимать, по мере реализации на них инвестиционных проектов.

1. Необходимо разработать рабочую документацию для строительства газопроводов.

2. Строительство межпоселковых газопроводов высокого и среднего давления.

3. Строительство уличных газопроводов низкого давления.

4. Реконструкция и ведомственных муниципальных котельных с переводом на газообразное топливо.

7.6. Сбор и утилизация твердых бытовых отходов

В соответствии нормами образования отходов, приведенными в СП 42.13330.2011 в с. Копыловка ежегодно будет образовываться от населения бытовых отходов на расчетный срок - 1271 м3 в год.

В с. Копыловка предусматриваются следующие мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организация мест захоронения до 2032 года:

- разработка генеральной схемы системы сбора и транспортировки бытовых отходов на территории сельского поселения - первая очередь;

- ликвидация существующей свалки и резервирование площадки под строительство новой – первая очередь.

7.7. Система связи

Генеральным планом на расчетный срок предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

- телефонную связь общего пользования;

- мобильную (сотовую) радиотелефонную связь;

- цифровые телекоммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

- проводное вещание;

- эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание.

Емкость сети телефонной связи общего пользования должна будет составлять к расчетному сроку при 100% телефонизации квартирного и общественного сектора порядка 98%.

Развитие телефонной сети фиксированной связи поселения предусматривается наращиванием номерной емкости АТС и модернизацией оборудования на базе современного цифрового.

Основными направлениями развития сетей фиксированной связи являются

- постепенный переход от существующих сетей с технологией коммуникации каналов к мультисервисным сетям с технологией коммуникации пакетов;

- телефонизация вновь строящихся объектов в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью услугами по передаче данных и видеоинформации.

Основными направлениями развития телекоммуникационных сетей являются

- расширение сети «Интернет»;

- строительство широкополосных интерактивных телевизионных кабельных сетей и сетей подачи данных с использованием новых технологий;

- обеспечение доступа сельского населения к универсальным услугам связи.

Главными направлениями развития сетей сотовой подвижной связи (СПС) являются

- постепенная замена аналоговых сетей цифровыми;

- повышение степени проникновения сотовой подвижности;

- рост числа абонентов.

Основными направлениями развития систем телевидения, радиовещания и СКТ являются

- переход на цифровое телевидение стандарта DVB;

- реализация наземных радиовещательных сетей на базе стандарта цифрового телевизионного вещания DVD;

- объединение сетей кабельного телевидения в единую областную сеть с использованием волоконно-оптических линий.

Главными направлениями развития почтовой связи являются

- техническое перевооружение и внедрение информационных технологий почтовой связи;

- улучшение быстроты и качества обслуживания.

- Обоснование и использование в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры

Цены (тарифы) на товары и услуги организаций коммунального комплекса – ценовые ставки (одноставочные или двухставочные тарифы), по которым осуществляются расчеты с организациями коммунального комплекса за производимые ими товары (оказываемые услуги) и которые включаются в цену (тариф) для потребителей.

Тариф на подключение (присоединение) к системе коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) – ценовая ставка, формирующая плату за подключение (присоединение) к сетям коммунальной инфраструктуры указанных объектов недвижимости (далее – тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры).

Финансирование инвестиционных программ, обеспечивается за счет средств, поступающих от реализации товаров (оказания услуг) организации реализующей инвестиционную программу. Источниками финансирования инвестиционных программ могут быть надбавки к ценам (тарифам) для потребителей данного муниципального образования (части территории этого муниципального образования), плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, а также средства местного бюджета.

Решение о применении надбавки к ценам и тарифам для потребителей данного муниципального образования, а также о выделении бюджетных средств на финансирование инвестиционной программы организации коммунального комплекса принимает представительный орган муниципального образования. Тарифы на подключение устанавливаются органом регулирования исполнительного органа муниципального образования.

Период действия тарифов организаций коммунального комплекса на подключение и период действия надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса не могут быть менее трех лет каждый и должны соответствовать срокам реализации их инвестиционных программ (Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ (ред. от 29.12.2014 г.) "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса". Статья 13).

После утверждения инвестиционной программы в срок до начала ее реализации администрация подписывает договор с организацией коммунального комплекса о реализации инвестиционной программы. Договор заключается на срок реализации инвестиционной программы.

В соответствии с требованием законодательства регулирующий орган муниципального образования обязан оценить доступность платы за подключение для застройщиков. В ряде муниципальных образований утвержден порядок оценки доступности для потребителей тарифов на подключение. В таких муниципальных образованиях, как правило, размер тарифа на подключение имеет приемлемые для застройщиков значения и не приводит к негативным последствиям для строительной отрасли.

Муниципалитеты производили оценку доступности тарифов за подключение к системам водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Тарифы за присоединение к системам электроснабжения устанавливались и устанавливаются на региональном уровне.

В соответствии с постановлением Правительства РФ цена за подключение объектов к системам электроснабжения, потребляющих не более 15 киловольт, не может быть более 550 рублей.

В муниципальном образовании «Инкинское сельское поселение» плата за подключение к системам коммунальной инфраструктуры не установлена.

Таблица 2.7 Плата за подключение к системам коммунальной инфраструктуры

| Системы коммунальной инфраструктуры | Плата за подключение, руб |
| --- | --- |
| Водоснабжение | Не установлено |
| Водоотведение | Не установлено |
| Теплоснабжение | Не установлено |
| Электроснабжение | 15 кВт – 550 руб, свыше 15 кВт – 630 руб. |
| Газоснабжение | Не установлено |

- Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности

Оценка доступности платы за коммунальные услуги для населения муниципального образования на 01.01.2018 г. приведена в таблице 2.8.

Таблица 2.8 Уровень доступности коммунальных услуг в муниципальное образование Инкинского сельского поселения в 2018-2032 гг.

| № п/п | Наименование показа-телей | Ед. изм. | Ориентировочное значение критерия | 2017 | 2022 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | Не более 10 | 5,54% | 5,47% | 4,79% |
| 2 | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | Не более 12 | 12,0% | 11,8% | 11,8% |
| 3 | Уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги | % | Не менее 95 | 100% | 100% | 100% |

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи превышает 7%, то есть в пределах нормы. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составляет 11,8% при норме не более 12%. Следовательно, делаем вывод, что плата за коммунальные услуги для населения муниципального образования «Инкинское сельское поселение» является доступной.

- Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Категории населения, которые нуждаются в социальной поддержке в настоящее время, представлены в таблице 2.9.

Таблица 2.9 Категории населения, которые нуждаются в социальной поддержке

| № п/п | Наименование | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения, нуждающаяся в социальной поддержке | 501 |
| 2 | в том числе: |  |
| 3 | пенсионеры | 269 |
| 4 | инвалиды | 56 |
| 5 | дети | 296 |
| 6 | дети - инвалиды | 3 |
| 7 | одинокие граждане | 27 |
| 8 | число граждан, предъявивших документы на право получения льгот по оплате жилья и коммунальных услуг | 201 |
| 9 | из них получили льготы | 201 |
| 10 | численность зарегистрированных безработных | 43 |
| 11 | численность граждан, трудоустроенных через биржи труда муниципального образования | 14 |

К источникам финансирования программных мероприятий относятся:

- федеральный бюджет;

- бюджет Томской области;

- бюджет муниципального образования «Инкинское сельское поселение»;

- средства предприятий;

- прочие источники финансирования.

Расходы на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан рассчитываются в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и планируемой численностью получателей социальной поддержки.

Расходы на обеспечение мер социальной поддержки в форме денежных выплат с учетом прогнозной численности получателей мер социальной поддержки и прогнозируемого среднегодового индекса потребительских цен по каждому году к прогнозу бюджета предыдущего года.

Бюджетом Инкинского сельского поселения денежные средства на предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг не предусмотрены.

Расходы на оказание мер социальной поддержки населению Инкинского сельского поселения предусмотрены бюджетом Томской области.